**12.11.2020. године**

**(1)**

На основу члана 63. Став 3. Закона о јавним набавкама («Сл.Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15) а на захтев заинтересованог лица, у oтвореном поступку јавне набавке лабораторијски и трансфузиони материјал за потребе Опште болнице Лесковац, ЈН 20/20-О, даје се:

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА

ПИТАЊЕ:

U skladu sa nabavkom JN br.20/20-O, partija 1, imamo sledeća pitanja:

* stavka 3 – Da li je moguće ponuditi traženu epruvetu ali zapremine 4ml?
* stavka 4 - Da li je moguće ponuditi traženu epruvetu ali zapremine 9ml?
* stavka 5 - Da li je moguće ponuditi traženu epruvetu ali zapremine 4ml?

Na ovaj način biste omogućili učešće većeg broja ponuđača a ni na koji način ne biste ugrozili kvalitet rada same laboratorije.

**Одговор је:**

На основу захтева заинтересованог лица за појашњењем техничке спецификације за партију 1, позиција 3,4 и 5, Наручилац је изменио конкурсну документацију за предметну јавну набавку.

Наведена измена је извршена у складу са потребама Службе за трансфузију и у складу са инструкцијама чланова Комисије запослених у Служби.

У Лесковцу, 12.11.2020.год. Комисија за јавну набавку