Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS" broj 124/12, 14/15 i 68/2015), na zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije od strane zainteresovanog lica u postupku javne nabavke potrošnog materijala za invazivnu kardiologiju, javna nabavka broj 01/20-O, daje se

ODGOVOR  NA POSTAVLJENO  PITANJE

PITANJE :

Molim za odgovor na pitanje vezano za javnu nabavku  01/20-O  pod nazivom - Potrošni materijal za invazivnu kardiologiju, vezano za Partiju broj 12

Partija broj 12 pod nazivom:   Crevo za transđuser -Sterilno, elastično PVC crevo visokog pritiska, izdržljivost pritiska u rasponu od 1000 psi do 1200 psi,  minimalne dužine 0,5m.

Da li bi za navedenu Partiju broj 12 bilo moguće proširenje specifikacije sredstva sledećih karakteristika: Crevo za transđuser -Sterilno, elastično PVC ili poliuretansko crevo visokog pritiska, izdržljivost pritiska u rasponu od 1000 psi do 1200 psi,  minimalne dužine 0,5m.

ODGOVOR :

Naručilac  ostaje pri svom  zahtevu  iz konkursne dokumentacije .

11.02. 2020. godine

KOMISIJA ZA JAVNE NABAVKE