**06.03.2020. године**

**(2)**

 На основу члана 63. Став 3. Закона о јавним набавкама («Сл.Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15) а на захтев заинтересованог лица, у oтвореном поступку јавне набавке санитетског и медицинског потрошног материјала за потребе Опште болнице Лесковац, ЈН 02/20-О, даје се:

ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ЗАИНТЕРЕСОВАНОГ ЛИЦА

ПИТАЊЕ:

1. Можете ли за партију 5-шрицеви, ставку 3, детаљније описати тражене техничке карактеристике инертне гуме компатибилне са лековима на врху клипа троделног шрица, 50ml?
2. За партију 6-каниле, ставку 3 је захтевана i.v. канила са утиснутим контрасним линијама, троструко оштреном иглом, атрауматским врхом катетера, комором за поврат крви, са филтером, интегрисаном трокраком славиницом са додатним портом и фиксационим крилцима, разне величине према потребама наручиоца 18-24G.

Можете ли навести које техничке карактеристике је потребно да поседује трокрака славиница са додатним портом и такође, која је њена намена?

**Одговор је:**

1. Према наводима чланова Комисије запослених у стручној служби (Служба за општу хирургију) техничка спецификација наведеног добра је већ довољно описана и иста је већ неколико година уназад.
2. **i.v. канила са утиснутим контрасним линијама -**неопходне ради боље визуелизације у случају насилног кидања катетера каниле а ради лакшег проналажења под ултразвуком,

**троструко оштреном иглом-** овако оштрен врх обезбеђује бољу функцију на месту убода и прецизно пласирање канила

**атрауматским врхом катетера -** омогућава лакши пролаз каниле кроз кожу и вену и облик прати спој каниле и игле

**комором за поврат крви -** обезбеђује сигурност у раду да не дође до изливања крви приликом пласирања

**интегрисаном трокраком славиницом са додатним портом -** омогућује паралелну употребу више инфузионих терапија као и укључивање унапред спремљених терапија кроз шприц и пумпе, гравитациону инфузију као и брзу апликацију кроз додатни порт

**и фиксационим крилцима -** стандардни облик каниле

**Разне величине према потребама Наручиоца 18-24G**

Стандардно обележавање каниле

 Комисија за јавну набавку