## Obrazac strukture cena
Opšta bolnica Leskovac
SANITETSKI I MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL, JN 09/20-O druga izmena
Datum i broj PONUDE: | [5 empty] | 11. Obrazac struktura cene
Poslovno ime pronuđača: | [5 empty] | Матični broј:
Аdresa: | [5 empty] | Rеgistarski broj za PDV:
SEDISTE: | [5 empty] | Šifra delatnosti:
Теlefon/Fax: | [5 empty] | PIB:
Еlektronska posta: | [5 empty] | Теkuci-racun:
Lice zaduženo za potpisivanje ugovora: | [5 empty] | Vrsta pravnog lica:
Osoba za kontakt i funkcija: | [5 empty] | Nоsilac plat.prometa:
BR.PART. | Red. Br. | NAZIV | Јеdinica меrе | Količina | Komercijalni (fakturni) naziv proizvoda | Cena po jedinici mere bez PDV/a | Vrednost partija |  |  | Rokovi (u danima)
[7 empty] | Bez PDV-a | Stopa PDV/a u % | Sa PDV-om | Plaćanja | Isporuke | Vazenja ponude | hirurgija | ginekologija | orl sa mfh | transfuzija | patologija | sum | anestezija | rehabilitacija | grudno i atd | gerijatrija | ortopedija | urologija | neurologija | pedijatrija | angio-sala | interno | dijaliza | oftalmologija | kožno | laboratorija | servirke | kuhinja | sterilizacija | onkologija | rentgen | infektivno | psihijatrija
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=kol. (4 x 6) | 8 | 9=kol.(7 x % ) | 10 | 11 | 12
1 |  | Partija 1 - Flasteri
| 1 | Flaster na platnu 2.5cm x 5m | kom | 3000 | [8 empty] | 1000 |  | 20 | 30 |  | 500 | 30 | 100 | 100 |  | 500 | 400 | 500 | 15 |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 100 | 60 |  | 100
| 2 | Flaster na platnu 5 cm x 5m | kom | 3000 | [8 empty] | 1000 |  | 20 | 50 | 50 | 500 | 30 | 100 | 100 |  | 500 | 500 | 500 |  |  |  | 300 |  | 15 |  |  |  |  | 100 | 10 |  | 100
| 3 | Meki perforirani silikonski flaster 4cmx150cm | kom | 40 | [8 empty] | 40 | 20 | 5 | 30 |  | 20 | 30 |  |  |  | 40 | 20 |  |  |  | 15 | [10 empty] | 5
| 4 | Meki perforirani silikonski flaster 2cmx300cm | kom | 40 | [8 empty] | 40 | 50 | 5 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 10 | [8 empty] | 10 |  | 5
VREDNOST PARTIJE 1 (zbir red.br. 1-4)
2 |  | Partija 2 - Iridium gaze
| 1 | Sterilna pamučna kompresa za jednokratnu primenu kod blepharitisa, pre i postoperativno i tokom lečenja blokiranog suznog kanala u pakovanju od 20 komada, svaki komad u zasebnoj kesici | kut | 40 | [25 empty] | 40
VREDNOST PARTIJE 2
3 |  | Partija 3 - Hipoalergijski flasteri
| 1 | Hipoalergenik flaster 2,5cm x min 9,14m | kom | 1360 | [8 empty] | 100 | 400 | 100 |  |  |  | 200 |  |  |  | 1400 |  | 50 | 150 |  |  |  | 140 | 30 | [5 empty] | 10 | 50 | 100
| 2 | Hipoalergenik flaster 5cm x min 9,14m | kom | 1360 | [8 empty] | 240 | 200 | 20 |  |  |  | 200 |  | 5 | 20 | 1400 | 200 | 50 | 50 | 300000 |  | 100 |  | 30 |  |  |  |  | 100 |  |  | 100
| 3 | Hirurški flaster 5 cm x10m(+/-10%) na beloj osnovi od rayon poliestera sa uzdužno-poprečnom cepljivošću, bez zaštitnog papira hipoalergijski | kom | 750 | [8 empty] | 50 | 700 | 10 | [7 empty] | 750 | [15 empty] | 100
| 4 | Hirurški flaster 2,5 cm x5m (+/-10%) na beloj osnovi od rayon poliestera sa uzdužno-poprečnom cepljivošću, bez zaštitnog papira hipoalergijski | kom | 750 | [8 empty] | 50 | 600 | 10 | [7 empty] | 750
| 5 | Flaster na netkanoj tkanini sa poprečnim perforacijama na 5cm (bez zaštitnog papira 5cmx min 9,14m | kom | 120 | [8 empty] | 600 |  | 5 |  |  |  |  | 100 |  |  |  | 50
| 6 | Flaster na netkanoj tkanini sa poprečnim perforacijama na 5cm(bez zaštitnog papira 2,5cm x min 9,14m | kom | 120 | [8 empty] | 600 |  | 5 | [22 empty] | 10
| 7 | Papirni flaster 2,5 x min 9,14m | kom | 800 | [8 empty] | 300 |  | 200 |  | 100 | 200 | 50 | 20 |  |  | 100 | 100 | 300 | 50 |  | 120 |  | 15 | 40 |  |  |  |  | 50 | 10 | 70 | 100
| 8 | Sterilna traka za zatvaranje rana 6mm x 100mm | kom | 100 | [8 empty] | 100 |  | 10 | [7 empty] | 100
| 9 | Sterilna traka za zatvaranje rana 6mm x 75mm | kom | 100 | [8 empty] | 100 |  | 10 | [5 empty] | 1000
| 10 | Transparentni flaster za iv kanilu 9 x 6cm sa ojačanjem | kom | 1000 | [19 empty] | 200 |  | 15 |  | 50
| 11 | Transparentni flaster za bešavno zatvaranje incizija laparoskopskih intervencija | kom | 1000 | [8 empty] | 1000
| 12 | Flaster za zastitu CV kanile sa hlorheksidinom 8,5cm x 11,cm | kom | 200 | [14 empty] | 100 | [9 empty] | 250 | [9 empty] | 10
| 13 | Povoj za učvršćivanje IV katetera sa hlorheksidinglukonat 10 x 15,5 | kom | 100 | [24 empty] | 200
VREDNOST PARTIJE 3 (zbir red.br.1-13)
4 |  | Partija 4 - Gipsani zavoji
| 1 | Gipsani zavoj 10 cm x 3 m | kom | 800 | [13 empty] | 1000 |  |  |  |  | 700
| 2 | Gipsani zavoj 12 cm x 3 m | kom | 1000 | [13 empty] | 1000 |  |  |  |  | 950
| 3 | Gipsani zavoj 15 cm x 3 m | kom | 1200 | [13 empty] | 2200 |  |  |  |  | 1400
| 4 | Gipsani zavoj 18 cm x 3 m | kom | 2000 | [13 empty] | 2500 |  |  |  |  | 1100
| 5 | Gipsani zavoj 20 cm x 3 m | kom | 2000 | [13 empty] | 2500 |  |  |  |  | 2500
VREDNOST PARTIJE 4 (zbir red.br.1- 5)
5 |  | Partija 5 - Pomagala za inkontinenciju
| 1 | Pelene za odrasle veličine S | kom | 50 | [15 empty] | 50
| 2 | Pelene za odrasle veličina M | kom | 1500 | [10 empty] | 20 |  |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 200 | [9 empty] | 300
| 3 | Pelene za odrasle veličina L | kom | 2800 | [10 empty] | 10 |  |  | 200 |  |  | 200 | 200 | 60 | 300 | 2000 |  |  |  | 200 | [9 empty] | 700
| 4 | Pelene za odrasle veličine XL | kom | 1800 | [8 empty] | 4000 | 1000 | [6 empty] | 500 | 800 | 60 |  | 2000 |  |  | 800 | [7 empty] | 200 |  | 150
VREDNOST PARTIJE 5 (zbir red.br.1- 4)
6 |  | Partija 6 - Špricevi i igle
| 1 | Špric 2 ml trodelni sa podelom na 0,1ml | kom | 40000 | [8 empty] | 42500 | 15000 | 3000 |  |  | 5000 | 2000 | 1200 |  |  |  | 600 | 300 | 4000 |  | 4500 | 500 | 2500 | 200 |  |  |  |  | 1200 | 100 | 100 | 1000
| 2 | Špric 5 ml trodelni sa podelom na 0.2 ml | kom | 60000 | [8 empty] | 100000 | 15000 | 4500 | 5000 |  | 15000 | 7500 | 1500 |  | 3000 |  |  | 4000 | 15000 |  | 18000 | 1000 | 700 | 200 | 4000 |  |  |  | 5500 | 100 | 3000 | 2000
| 3 | Špric 10 ml trodelni sa podelom na 0.5 ml | kom | 160000 | [8 empty] | 120000 | 25000 | 4000 | 5000 |  | 12000 | 6000 | 1200 |  | 8000 |  | 12000 | 4000 | 2500 |  | 22000 | 6000 | 2200 | 50 | 1000 |  |  |  | 5500 | 100 | 4000 | 2000
| 4 | Špric 20 ml trodelni sa podelom na 1.0 ml | kom | 80000 | [8 empty] | 80000 | 15000 | 500 |  |  | 6000 | 4500 | 10 | 3000 | 3000 |  | 6000 | 5000 | 700 | 600 | 22000 | 3000 |  | 20 | [5 empty] | 7000 | 500 | 1000
| 5 | Špric trodelni a 0.5ml, Luer Slip, sa sigurnosnim sistemom(sa fiksiranom iglom) - klip se posle prve upotrebe automatski lomi u telu šprica | kom | 100 | [14 empty] | 100 |  | 6000 | [5 empty] | 600 | 300 | [10 empty] | 100
| 6 | Špric trodelni a 1ml, Luer Slip, sa sigurnosnim sistemom(sa fiksiranom iglom) - klip se posle prve upotrebe automatski lomi u telu šprica | kom | 200 | [14 empty] | 100 |  | 20000 | [5 empty] | 600 | 500
| 7 | Špric trodelni a 2ml Luer Slip, sa sigurnosnim sistemom(sa fiksiranom iglom) - klip se posle prve upotrebe automatski lomi u telu šprica | kom | 200 | [14 empty] | 100 |  | 20000 | [5 empty] | 3000 | 500
| 8 | Špric a 50ml trodelni | kom | 200 | [8 empty] | 50 |  | 5 | [5 empty] | 100 |  |  | 300 | [11 empty] | 20
| 9 | Špric a 1ml trodelni | kom | 10000 | [8 empty] | 1000 | 400 |  |  |  |  | 500 |  | 1000 |  | 400 | 600 | 1000 | 200 |  | 6000 | 500 | [6 empty] | 300 |  | 100
| 10 | Injekcione igle 0.45, 0.6, 07 | kom | 12000 | [8 empty] | 8000
| 11 | Injekcione igle 0,8 x 38mm | kom | 70000 | [8 empty] | 190000
| 12 | Injekcione igle 0,9 x38mm | kom | 70000 | [8 empty] | 100000
| 13 | Injekcione igle 1,2 x38 | kom | 70000 | [8 empty] | 50000
| 14 | Špric trodelni a 20ml Luer Slip, sa sigurnosnim sistemom(sa odvojivom iglom) - klip se posle prve upotrebe automatski lomi u telu šprica | kom | 100 | [8 empty] | 75000 | 9000 | 700 | 1000 |  |  |  |  | 1000 |  | 550 | 500 |  | 200 |  | 2000 |  | 3000 |  | 8000 |  |  |  | 100 |  | 200 | 6000
VREDNOST PARTIJE 6 (zbir red.br.1- 14)
7 |  | Partija 7 -Pen igle
| 1 | Pen igle - 0,25x31G/ 6mm; 025x31G/8mm; 033x29G/12mm sa univerzalnom''klik'' tehnologiojom nametanja na insulinski pen ili odgovarajuce | kom | 1000 | [8 empty] | 200 | [8 empty] | 1000 | [5 empty] | 3500
VREDNOST PARTIJE 7
8 |  | Partija 8 - Igle za punkciju koštane srži I aspiraciju
| 1 | Igla za ilijačnu aspiraciju sa ergonomskom ručkom,limitatorom dužine,vrh sa trostrukom oštricom dimenzije: 14G. 15G .dužine:10/75mm , 25/65 mm | kom | 60 | [8 empty] | 60
| 2 | Igle za biopsiju koštane srži sa ergonomskom ručkom i mandrenom,sa rezervnim poklopcem,sa ili bez bočnih rupa dimenzije:8G,9G , dužine :10cm,15cm,-sa sistemom za odvajanje uzoraka | kom | 15 | [8 empty] | 15
| 3 | Vakuum špric od 20/30/60ml sa 4/6 pozicija podešavanja zapremine samog šprica, sa vrhom klipa otpornim na klizanje, za lakše rukovanje samim špricem | kom | 60 | [8 empty] | 60
VREDNOST PARTIJE 8 (zbir red.br.1- 3)
9 |  | Partija 9 - Igle za biopsiju dojke I prostate za pištolj Pro Mag 2,2 ultra
| 1 | Igle za biopsiju dojke za pištolj Pro Mag 2,2 ultra 14 Gx 12cm, dužina uzorka 19 mm | kom | 50 | [8 empty] | 50 | [10 empty] | 50
| 2 | Igle za biopsiju prostate za pištolj Pro Mag 2,2 ultra 18 G x 20cm, dužina uzorka 19mm | kom | 10 | [8 empty] | 20
VREDNOST PARTIJE 9 (zbir red.br.1- 2)
10 |  | Partija 10- Igle za EMNG za aparat ''Micromed'' i aparat ''Racija''
| 1 | Igla za EMNG za jednokratnu upotrebu za aparat ''Micromed'' i aparat ''Racija'- veličine 0,45x50 | kom | 50 | [20 empty] | 200
| 2 | Igla za EMNG za jednokratnu upotrebu za aparat''Micromed" i aparat ''Racija"- veličine -0,45x40' | kom | 50 | [20 empty] | 400
VREDNOST PARTIJE 10 (zbir red.br.1- 2)
11 |  | Partija 11 - Lancete
| 1 | Krvne lancete - 100% metalne, pljosnate sa oštrim trouglastim vrhom | kom | 40000 | [9 empty] | 2000 |  | 10000 |  |  |  |  | 300 | 2000 | [8 empty] | 1000 | 40000 | [6 empty] | 1000
VREDNOST PARTIJE 11
12 |  | Partija 12 - Lancete za kožne probe
| 1 | Lancete za kozne probe 100% metalne | kom | 12000 | [26 empty] | 14000
VREDNOST PARTIJE 12
13 |  | Partija 13- Sistemi za infuziju i transfuziju
| 1 | Bebi sistemi 23G,25G | kom | 12000 | [8 empty] | 30000 | 15000 | 6000 |  |  | 16000 |  | 300 | 30000 | 5000 |  | 10000 | 25000 | 1500 | 1000 | 20000 | 15000 | 500 | 5 |  |  |  |  | 5500 | 100 | 3500 | 3000
| 2 | Sistem za infuziju sa dužinom creva min 185cm | kom | 160000 | [8 empty] | 500 | [11 empty] | 300 |  |  | 1000 | [10 empty] | 50
| 3 | Sistem za transfuziju sa plastičnom iglom | kom | 50 | [8 empty] | 500 | 1000 | 700 |  |  | 1000 |  | 100 | 2000 | 3000 |  | 100 | 1000 | 4500 |  | 200 | 1000 | 50 | 10 |  |  |  |  | 500 |  | 900 | 300
| 4 | Bebi sistem, Luer Lock sa zaštitnim mehanizmom od ponovne upotrebe i slučajnog uboda, DEHP free, veličina 18G - 26G | kom | 10 | [15 empty] | 10
| 5 | Automatska slavina za infuzionu liniju za izmenu rastvora , sa anti refkuks dvostrukim ventilom | kom | 100 | [8 empty] | 100
VREDNOST PARTIJE 13 (zbir red.br.1- 5)
14 |  | Partija 14- Dodaci za rastvaranje i aplikovanje citostatika
| 1 | Trokraka PVC slavinica za IV primenu otporna na delovanje lekova | kom | 700 | [9 empty] | 50 |  |  |  |  | 500 | [8 empty] | 200
| 2 | Dodatak za višekratno uzimanje infuzionog rastvora sa filterom | kom | 100
| 3 | Univerzalni pretakač | kom | 800 | [19 empty] | 400 |  | 250 | [9 empty] | 200
| 4 | Infuzioni sistem za primenu citostatske terapije sa filterom od 0,2 mm | kom | 600 | [23 empty] | 100 | [7 empty] | 1000
| 5 | Bezigleni konektor za mesanje lekova u flakon bocicama ,ulaz promera 20mm | kom | 250 | [23 empty] | 50 | [7 empty] | 200
VREDNOST PARTIJA 14 (zbir red.br. 1 - 5 )
15 |  | Partija 15- Potrošni materijal za anesteziju CVC
| 1 | Dvolumenski central. venski kateter sa V iglom EKG kablom | kom | 50 | [8 empty] | 50 | !!!! |  |  |  |  | 100
VREDNOST PARTIJA 15
16 |  | Partija 16- Setovi i igle za spinalnu i epiduralnu anesteziju
| 1 | Igla za spinalnu anesteziju sa pensil point vrhom , ergonomskim čvorištem sa kristalnom prizmomG25(prečnika 0.5mm,dužine 88mm i 120mm,) | kom | 1200 | [8 empty] | 1200 | [5 empty] | 88 mm-200 kom,120 mm-50 kom
| 2 | Set za spinalno/epiduralnu anesteziju sa spinalnom iglom 27 G, pensil point, epiduralnom iglom18G, kateterom dužine 100 cm, sa konektorom katetera sa klik mehanizmom , LOR špricem od 8 ml, i sa docking sistemom | kom | 100 | [8 empty] | 100
| 3 | Vodič igla -20G, dužine 35mm za spinalnu iglu sa pensil point vrhom 25G | kom | 1200
| 4 | Igle za lumbalnu punkciju 18G i 19G | kom | 200 | [8 empty] | 200 | [11 empty] | 200 | [12 empty] | 10
VREDNOST PARTIJE 16 (zbir red.br. 1 - 4 )
17 |  | Partija 17 - Set za epiduralnu anesteziju
| 1 | Set za epiduralnu anesteziju sa :igla 18G i 3 1/4 ;kateter 20G(0.8x0.45mm,1000mm,) tri lateralna otvora ;filter 0.2mikrometra, ravan, početna zapremine 0.45ml sa fiksatorom kateter konektora; i LOR špric lurl lok,8 ml | kom | 60 | [14 empty] | 100
VREDNOST PARTIJE 17
18 |  | Partija 18 - Setovi i igle za perifernu nervnu blokadu
| 1 | Igla za pleksus anesteziju kompatibilna sa BBraun nervnim stimulatorom a 50 mm | kom | 70 | [14 empty] | 150 mm-50 kom, 50 mm-150 kom
| 2 | Igla za pleksus anesteziju kompatibilna sa BBraun nervnim stimulatorom a 100 mm i 150mm | kom | 200 | [14 empty] | 300
| 3 | Set za kontinuiranu perifernu nervnu blokadu, igla 20Gx55mm, | kom | 40 | [14 empty] | 100
VREDNOST PARTIJE 18 (zbir red.br. 1 - 3 )
19 |  | Partija 19- Set za pleuralnu punkciju
| 1 | Set za pleuralnu punkciju | kom | 20 | [16 empty] | 100
VREDNOST PARTIJE 19
20 |  | Partija 20 - Drenovi
| 1 | Redon dren No 14,16 | kom | 1000 | [8 empty] | 500 | N16-30 | [7 empty] | 1000 |  | 200
| 2 | Redon dren No 18 | kom | 500 | [8 empty] | 500 | 30 | [7 empty] | 800 |  | 50
| 3 | Drenažna vacum boca a 400ml | kom | 500 | [8 empty] | 200 | 60 | [7 empty] | 800 |  | 10
| 4 | Torakalni dren sa mandrenom No 22,24,26,28,30 i 32 | kom | 50 | [8 empty] | 50
| 5 | T-dren 16,18,20,22 | kom | 30 | [8 empty] | 30
| 6 | Abdominalni dren No 28 | kom | 600 | [8 empty] | 300 | 200 | [9 empty] | 400
| 7 | Abdominalni dren No 30 | kom | 450 | [8 empty] | 300 | 50 | [9 empty] | 100
| 8 | Abdominalni dren No 32 | kom | 20 | [8 empty] | 200 | 50
| 9 | Rebrasti dren 15cm x 30cm lateks | kom | 10 | [8 empty] | 10
VREDNOST PARTIJE 20 (zbir red.br.1- 9)
21 |  | Partija 21 -Potrošni materijal za drenažu rana
| 1 | Redon boca sa metalnom oprugom I nepovratnom valvulom, osigurava nivo vakuuma oko 100mmHg, zapremine 500ml, sa kolekcionom kesom zapremine 600ml I odlivnom slavinom, sterilna | kom | 10
| 2 | Sterilni samolepljivi antimikrobni flaster za OP ranu impregniran 0,2% PHMB-om ukupne dimenzije 10x20cm, 10x25cm I 10x35 cm | kom | 10
| 3 | Jednokratni drenažni kateteri bez lateksa, od termosenzitivnog materijala, providni sa neprozirnom linijom za potvrdu pozicioniranja, oznakama za dubinu duž katetera, zakrivljenog vrha na desno, sa zasečenim glatkim, atraumatskim vrhom, na kome su glatki, eliptični otvori za optimalnu drenažu. Veličine 16-36 Fr. Dužine 45 cm | kom | 10
| 4 | Četvorokanalni silikonski dren kapilarnog principa drenaže 15fr | kom | 50
| 5 | Četvorokanalni, silikonski dren. Kapilarnog principa drenaže 19 Ch/Fr |  | 10 | [8 empty] | 100
| 6 | Četvorokanalni silikonski dren kapilarnog principa drenaže 24fr | kom | 50 | [8 empty] | 100
| 7 | Četvorokanalni, pljosnati, silikonski, radiopaktni, kapilarni, atraumatski dren sa nastavkom od providnog silikona, 3x7mm | kom | 30
| 8 | Četvorokanalni, pljosnati, silikonski, radiopaktni, kapilarni, atraumatski dren sa nastavkom od providnog silikona, 4x10mm | kom | 10
| 9 | Četvorokanalni, silikonski, koaksioni, okrugli, providni, radiopaktni, torakalni dren. Sa unutrašnjim lumenom i bočnim perforacijama za istovremenu drenažu vazduha i tečnosti kroz jedan dren, 24 Ch/Fr | kom | 10
| 10 | Četvorokanalni, silikonski, koaksioni, okrugli, providni, radiopaktni, torakalni dren. Sa unutrašnjim lumenom i bočnim perforacijama za istovremenu drenažu vazduha i tečnosti kroz jedan dren, 28 Ch/Fr | kom | 10
| 11 | Sterilan Y konektor za cevi i tube od polietilena, za promere 6-12 mm | kom | 10
| 12 | Sterilan konektor za tube i cevi, od polipropilena, po tipu 5 u 1, pravi, za promere 8-14mm/±2mm | kom | 10
VREDNOST PARTIJE 21 (zbir red.br.1- 12)
22 |  | Partija 22 - Sonde
| 1 | Gastrična sonda - No 10,12,14,16,18,20 | kom | 2400 | [8 empty] | 2000 | [5 empty] | 200 | [6 empty] | 150
| 2 | Gastro -duodenalna sonda 125cm veličine 6-20 | kom | 50
| 3 | Sonda za ishranu No 8 | kom | 8000 | [8 empty] | 20 | 8000 | [10 empty] | 50 | 150
| 4 | Sukcioni set mukus No 6, 8,10,12 | kom | 2000 | [9 empty] | 2000
| 5 | Sonda za ishranu No . 6 | kom | 50 | [9 empty] | 50
VREDNOST PARTIJE 22 (zbir red.br.1- 5)
23 |  | Partija 23 - Medicinska plastika za urologiju
| 1 | Uretralna sonda prava 5.6.7,8 | kom | 20 | [19 empty] | 20
| 2 | Shevasi ch 11,13.15 | kom | 10
| 3 | Sonda J.J. No 6-26cm-30cm | kom | 20 | [19 empty] | 20
| 4 | Sonda J.J. No. 4,8- 30cm | kom | 60 | [19 empty] | 60
| 5 | Prost.kateter trokraki bal.80ml (20,22,24) | kom | 250 | [19 empty] | 400
| 6 | Suprapubični troakar 12,14,16 | kom | 30 | [19 empty] | 30
| 7 | Timan kateter ch 8,10,12,16,20,(kateteri sa bolonom) | kom | 100 | [19 empty] | 200
VREDNOST PARTIJE 23 (zbir red.br.1 - 7)
24 |  | Partija 24 - Kateteri
| 1 | Foley kateter No 6,8,10,12 | kom | 50 | [19 empty] | 50
| 2 | Foley kateter No 16,18,20 | kom | 5000 | [8 empty] | 1000 | 4500 |  |  |  | 1500 |  | 100 | 120 | 200 |  | 3500 | 400 |  |  | 550 | 80 | [6 empty] | 50 |  | 95 | 150
| 3 | Foley kateter silikonski No 18, 20 | kom | 20 | [8 empty] | 300 | [7 empty] | 20 | 10 | 120 | 200 | 100 |  |  | 50 | 30
| 4 | Foly kateter trožilni 22, 22, 24 (30ml) | kom | 200 | [18 empty] | 30 | 200
| 5 | Nelaton kateter No 8, 10,12, 14, 16 | kom | 300 | [19 empty] | 300
| 6 | Aspiracioni kateter No 4,5,6,8,10,12,14,16, 18 | kom | 2400 | [8 empty] | 500 | 100 |  |  |  | 1500 | 3000 |  | 50 | 100 |  |  | 500 | 250
| 7 | Umbilikalni kateter No 4,6 | kom | 30 | [9 empty] | 70
| 8 | Rektalni kateter No 28,30 i 32 | kom | 3500 | [8 empty] | 1000 | 6000 |  |  |  | 500 |  |  |  | 100 |  | 800 |  |  |  | 200
| 9 | Maska za terap.kiseonikom | kom | 100 | [8 empty] | 50 |  |  |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  |  |  | 60 |  | 30 | [7 empty] | 10 |  |  | 10
| 10 | Nazalne kanile sa sundjerom No 5, 6, 12,14,16 | kom | 20
| 11 | Nazalni oksigen set | kom | 1800 | [8 empty] | 300 | N. S -300 | 30 |  |  | 300 |  | 20 | 2000 | 100 | 15 | 20 | 300 |  |  | 1100 | 150 | [6 empty] | 20 | 30 | 60 | 50
VREDNOST PARTIJE 24 (zbir red.br.1- 11)
25 |  | Partija 25 - Kateter za dijalizu
| 1 | Dvolumenski kateter za hemodijalizu lumena 12 Ga, spoljnog promera 12FR(4,0mm) i dužine 20cm , za kratkotrajnu upotrebu | kom | 100 | [24 empty] | 100
VREDNOST PARTIJE 25
26 |  | Partija 26 - Set za pumpu "Medrad"
| 1 | Medrad plastično crevo SSS-LP-60-T | kom | 1800 | [32 empty] | 3500
| 2 | Medrad SDS-CTP-SPK dual špric | kom | 180 | [32 empty] | 300
VREDNOST PARTIJE 26 (zbir red.br.1- 2)
27 |  | Partija 27 - Materijal za anesteziju
| 1 | Endotrahealni tubus bez balona za oralno nazalnu intubaciju sa RTG linijom i markacijom dubine insertovanja 2.0-3.5 | kom | 125 | [9 empty] | 70 |  |  |  |  | 50 | [6 empty] | 5
| 2 | Endotrahealni tubus sa balonom za oralno nazalnu intubaciju sa RTG linijom i markacijom dubine insertovanja 4.0-8.5 | kom | 2500 | [9 empty] | 10 |  |  |  |  | 3000 | [6 empty] | 5
| 3 | Endotrahealni tubus, armirani sa balonom za oralno nazalnu intubaciju sa uvođačem i RTG linijom 3.5-7.5 | kom | 400 | [14 empty] | 500 | [6 empty] | 5
| 4 | Airway sterilan, polutransparentan sa ojačanim delom u standardnoj boji vel.1,2,3,4,5 | kom | 100 | [14 empty] | 50 | [5 empty] | 50 | 4
| 5 | Balon za disanje za aparat za anesteziju od neoprena br. 1,2 i 3 i 4 litra | kom | 20 | [14 empty] | 2,3,4 l-10 kom, 1,2,3 l- 50 kom
| 6 | Maska za ventilaciju veličine 1,2 i 3 | kom | 20 | [14 empty] | 20 | [5 empty] | 10 | 5
| 7 | Balon za vestacko disanje AMBU silikonski sa maskom,zapremine 2, 3 i 4 litra | kom | 6 | [14 empty] | 3 | [6 empty] | 2
| 8 | Balon za vestacko disanje AMBU silikonski sa dve silikonske maske (0,1), PEEP valvulom, set, 280ml, neonatalni | kom | 3 | [9 empty] | 3
VREDNOST PARTIJE 27 (zbir red.br.1- 8)
28 |  | Partija 28 - Mantili za operatore sa ojačanjem
| 1 | OP mantil ojacan na rukavima i u predelu grudi (45 cm x 100 cm), sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Duzina rukava bez manžete 64 cm, duzina manžetne 8 cm, širina poprsja mantila 66 cm, širina mantila 141 cm, duzine mantila min. 130 cm, sterilan - velicina L. | kom | 320 | [18 empty] | 300 | 50
| 2 | OP mantil ojacan na rukavima (43cm) i u predelu grudi (50x100cm), sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Duzina rukava bez manžetne 64 cm, duzina manžete 8 cm, širina poprsja mantila 69 cm, širina mantila 145 cm, dimenzije cicak traka na okovratniku 14x3cm i 6.5x3cm, duzine mantila min. 150 cm, sterilan,veličina XL. | kom | 360 | [9 empty] | 100 | [8 empty] | 1000 | 50
VREDNOST PARTIJE 28 (zbir red.br.1- 2)
29 |  | Partija 29 - Pregledne rukavice
| 1 | Pregledne rukavice, od lateksa, sa talkom, EEC 93/42, EEC 89/686,PPE kategorija III, AQL 1.0, otporna na infektivne agense u skladu sa ASTM F 1671 | kom | 2000 | [9 empty] | 150000 | 100 |  | 500 |  |  | 5000 |  |  | 1000 |  | 60000 |  | 10000 | [8 empty] | 20000
| 2 | Pregledne rukavice, nitrilne, bez talka, EEC 93/42, EEC 89/686,PPE standard,kategorija III(zaštitna rukavica ) AQL 1,0 otporna na infektivne agense u skladu sa ASTM-F1671, na propuštanje citostatika u skladu sa ASTM D6978, minimalne dužine 295 mm, accelerator free | kom | 500 | [8 empty] | 2000000 |  | 10 |  |  | 100000 | 8000 | [17 empty] | 10000
| 3 | Pregled lateks rukavice za rizične intervencije: - netalkirane, AQL 1,0 - dužina min.295mm, - debljina na prstima 0,33mm, - debljina na dlanu 0,32mm | kom | 500 | [10 empty] | 10
| 4 | Pregledne rukavice, nitrilne, bez talka, EEC 93/42, EEC 89/686,PPE standard,,kategorija III(zaštitna rukavica) AQL 1,0 otporna na infektivne agense u skladu sa ASTM-F1671, vel S-XL | kom | 700000 | [8 empty] | 100000 |  | 20000 | 6000 |  |  |  |  | 45000 |  | 28800 | 32000 |  | 18000 |  | 120000 | 80000 | 2000 | 4500 | 50000 | 1000000 | 4800 |  | 1000 |  | 8000
| 5 | Nitrilne, pregledne i zaštitne rukavice,, bez talka AQL 0,65, površina mikrotekstuirana , unutrašnjost polimerizovana i hlorisana, MMD klasa I, PPE kategorijeIII, otporna na infektivne agense u skladu sa ASTM F1671, na propuštanje citostatika u skladu sa ASTM D6978, debljina na prstima 0.07, debljina na dlanu 0.06 | kom | 2000
VREDNOST PARTIJE 29 (zbir red.br.1- 5)
30 |  | Partija 30 - Urin kese
| 1 | Urin kese sterilna zapremone 2000 ml, dužina creva 120 cm i više, sa ispusnim ventilom u najnižoj tački | kom | 30000 | [8 empty] | 17000 | 5000 |  |  |  | 1500 |  | 100 | 150 | 500 | 1500 | 3000 | 1000 |  | 20 | 11000 | 1500 | [6 empty] | 100 |  | 1100 | 200
| 2 | Kesa za urin sa komorom za merenje diureze | kom | 20 | [8 empty] | 100 | 500 | [11 empty] | 2500
| 3 | Sterilna urin kesa pedijatrijska | kom | 2500
| 4 | Urin kesa uz nogu 600/900 ml, anti-refluks ventil, sterilna, dve fleksibilne trake, push pull ventil za pražnjenje, zaštitni poklopac | kom | 200 | [9 empty] | Stavka 4-Urin kesa uz nogu ,600/900 ml,anti refluks, ventil , sterilna, dve fleksibilne trake, push pull ventil za pražnjenje, zaštitni poklopac
| 5 | Urin kesa sa portom za uzorkovanje, 2000ml sa duplim držačima i vrpcom za fiksaciju za krevet, anti-refluks komorom i ventilom za vazduh, štipaljkom za posteljinu; bezigleni Luer Slip port za uzorkovanje, T ispust sa pregradom, zaštitni poklopac | kom | 500 | [9 empty] | Stavka 5-Urin kesa, 2000ml sa duplim držačima i vrpcom za fiksaciju za krevet, anti-refluks komorom i ventilom za vazduh , štipaljkom za posteljinu ; bezigleni Luer Slip port za uzorkovanje, T-ispust sa pregradom, zaštitni poklopac
| 6 | Ekstenziona linija za urin kesu uz nogu sa adapterom | kom | 200 | [23 empty] | 100
VREDNOST PARTIJE 30 (zbir red.br.1- 6)
31 |  | Partija 31- Instrumenti za koriscenje elektrohirurske platforme Voyant | [11 empty] | Aparat gratis uz kupovinu instrumenata u vrednosti od 1.300.000,00 rsd (oko 26 kom.instrumenata)
| 1 | Instrument za secenje I fuziju tkiva I krvnih sudova do I ukljucujuci 7mm promera, sa zakrivljenom celjusti I rucnom aktivacijom, duzine 13.5 cm, I duzine celjusti 17mm, jednokratan (otvorene hir.procedure) | kom | 5
| 2 | Instrument 5mm, duzine 37cm, za fuziju krvnih sudova, tkiva i parenhimatoznih organa do i uljučujući 7 mm promera, sa zakrivljenom čeljusti (Maryland) duzine 20mm, ručnom aktivacijom, sečenje između 2 ciklusa, jednokratan (laparoskopske procedure) | kom | 5
| 3 | Instrument za secenje I fuziju tkiva I krvnih sudova do I ukljucujuci 7mm promera, sa zakrivljenom celjusti I rucnom aktivacijom, duzine 20 cm, I duzine celjusti 40mm, jednokratan (otvorene hir.procedure) | kom | 5
VREDNOST PARTIJE 31 (zbir red.br.1- 3)
32 |  | Partija 32 - Trake za medicinske aparate | [15 empty] | 1000
| 1 | EKG traka 63mmx30m Fukuda | kom | 120 | [24 empty] | 150
| 2 | Ultrazvuk trake 110x20 (Mitsubishi VS) | kom | 20 | [9 empty] | 12 | [9 empty] | 5 |  |  |  | 20 | [8 empty] | 20
| 3 | CTG papir 215mmx20m za aparat BIONET FC 700 | blok | 20 | [9 empty] | 50
| 4 | CTG papir za H.P. 150mmx100mmx150listića | blok | 100 | [9 empty] | 100
| 5 | Papir za spirometriju 110mmx30m | blok | 10 | [21 empty] | 10
| 6 | Usnici kartonski fi 20,28 | blok | 10000 | [16 empty] | 8000 |  |  |  |  | 500
| 7 | Termo papir 50mmx25m | kom | 20
| 8 | EKG papir za Schiler AT-1 | kom | 100 | [8 empty] | 2000 | 50 | 50 |  |  | 1000 |  |  | 50 | 100 | 7500 | 50 |  | 10 |  | 1100 |  | 1 | [7 empty] | 15
| 9 | EKG papir za Schiller AT-2 12-kanalni | kom | 150 | [16 empty] | 50 | [6 empty] | 1100
| 10 | CTG papir 150x100 za aparat CTG 7 - proizvodjaca SHENZEN GOLDWAY industrial INC. ili odgovarajuci | kom | 50 | [9 empty] | 50
| 11 | Nihon Coden cardiofix GEM FQW 110-2-140, NKE-A730 110x140x142 | kom | 220 | [13 empty] | 1000 |  |  | 100 | 100 |  |  |  | 30
| 12 | Ekg papir fukuda 110x140x142 | kom | 200 | [20 empty] | 200 | [10 empty] | 300 |  |  | 80
VREDNOST PARTIJE 32 (zbir red.br.1- 12)
33 |  | Partija 33 - Skalpel nožići
|  | Skalpel nožići No 10,11,15,18,20,21, 22, 23, 24 karbonski | kom | 24000 | [8 empty] | 15000 | 4000 | 500 |  | 12 | 2500 |  | 100 |  |  | 24000 | 1400 |  |  | 1500 |  | 300 | 500 | 500 | [5 empty] | 100
VREDNOST PARTIJE 33
34 |  | Partija 34 - Hidrogen
| 1 | Hidrogen 3% a 1l | kom | 800 | [8 empty] | 60 | 100 | 10 |  | 10 | 300 |  | 1 | 1 |  | 9000 | 5 | 5 |  | 200 | 5 | 30 | 3 | 1 |  |  |  |  | 5 |  | 2 | 5
VREDNOST PARTIJE 34
35 |  | Partija 35 - Ostali potrošni materijal
| 1 | Drvene špatule | kom | 30000 | [8 empty] | 50 | 800 | 10000 |  |  | 1500 |  | 1200 | 1000 |  |  |  | 300 | 12000 |  | 100 | 200 |  | 2000 |  |  |  |  | 1000 | 100 | 2500 | 500
| 2 | Ulje za negu beba | ml | 12000 | [9 empty] | 30000 | [11 empty] | 500
| 3 | Mast za negu beba a 200g | sc | 80 | [9 empty] | 200 | [11 empty] | 10
| 4 | Gel sa lokalnim analgetskim delovanjem za ultrazvučni tretman, elektroforezu i masažu-"Biofreeze" ili odgovarajući, minimalno pakovanje 3,8 litara | bidon | 1 | [15 empty] | 10 |  |  |  | 1
| 5 | Krema za EEG a 260 | kom | 240 | [20 empty] | 500 | [13 empty] | 10
| 6 | Gel za ultra zvuk | kg | 300 | [9 empty] | 150 |  |  |  | 10 | 3 |  |  |  |  | 8 |  | 7 |  | 100 | [7 empty] | 15 | 180
| 7 | Sterilna četkica za Papa bris | kom | 1000 | [9 empty] | 1000
| 8 | Kompleti za bris | kom | 3000 | [8 empty] | 700 | 2000 | 150 |  | 1000 | [6 empty] | 10 |  | 300 |  | 500 | 100 | [9 empty] | 50
| 9 | Štipaljka za pupčanu vrpcu | kom | 1800 | [9 empty] | 2000 | [24 empty] | 30
| 10 | Poveska sa kopčom XX-TC | kom | 140 | [8 empty] | 200 | 30 |  | 20 |  | 50 | 10 |  | 15 |  |  | 50 |  | 10 |  | 200 | 30 | [6 empty] | 20 | 6 | 6 | 20
| 11 | Esmarhova poveska | kom | 160 | [8 empty] | 200 |  | 10 | 20 |  | 20 |  | 3 | 10 | 20 |  | 250 | 50 |  |  |  | 20 |  | 2 |  |  |  |  | 50 |  | 10
VREDNOST PARTIJE 35 (zbir red.br.1- 11)
36 |  | Partija 36 - Trahealne kanile
| 1 | Traheotomni tubusi (kanila)-plastične,jednokrat.No 12 | kom | 8 | [10 empty] | 8
| 2 | Traheotomni tubusi (kanila)-meka,sa balonom niskog pritiska .No 8 (11), No 9 (12) | kom | 4 | [10 empty] | 4
VREDNOST PARTIJE 36 (zbir red.br.1- 2)
37 |  | Partija 37 - EKG elektrode
| 1 | EKG elektrode za bebe | kom | 100 | [21 empty] | 100
| 2 | EKG elektrode | kom | 20000 | [13 empty] | 1000 | 14000 | 10 | 100 |  |  |  | 300 |  | 3000 | 8000 | [9 empty] | 10
VREDNOST PARTIJE 37 (zbir red.br.1- 2)
38 |  | Partija 38 - Trake za hemijsku kontrolu sterilizacije
| 1 | Indikator nalepnica- traka za kontrolu suve steril. 1x1000kom | kom | 45000 | [8 empty] | 7000 | 9000 | 2000 | 500 |  | 200 |  | 240 | 1500 | 1000 | 20000 | 2 |  |  |  |  | 700 | 1000 | 1 | 600 |  |  |  | 700 |  | 1350
| 2 | Indikator traka za kontrolu parne sterilizacije 1x250kom, tip 1 - tip 4 | kom | 6000 | [8 empty] | 4000 | [9 empty] | 6000 | [6 empty] | 600
| 3 | Autoklav traka sa indik. Za kontr.parne steriliz. od 18mm x 50m do 18mm x 55m | kom | 100 | [8 empty] | 100 | [9 empty] | 50 | 3 | [5 empty] | 3
| 4 | Test za proveru vakuma i prodornost pare u autoklavu | kom | 300 | [8 empty] | 300 | [9 empty] | 200
VREDNOST PARTIJE 38 (zbir red.br.1- 4)
39 |  | Partija 39 - Alkohol
| 1 | Etanol 70% a 1l | lit | 1200 | [8 empty] | 1000 | 300 | 62 | 30 | 50 | 300 | 5 | 24 | 150 | 50 | 90 | 300 | 50 | 15 | 50 | 250 | 150 | 20 | 12 | 70 |  |  |  | 100 | 20 | 24 | 50
VREDNOST PARTIJE 39
40 |  | Partija 40 - Trake za određivanje nivoa šećera u krvi za aparat "Accu chek performa"
| 1 | Trake za odredjivanje šečera u krvi ACCU-CHEK | kom | 2000 | [8 empty] | 1000 | [5 empty] | 10 |  | contu ts 200, contur ts plus 200 | 1000 |  |  | 500 |  |  | 3500 | 500 | [6 empty] | 800 |  |  | 2000
VREDNOST PARTIJE 40
41 |  | Partija 41 - Trake za određivanje nivoa šećera u krvi za aparat "Bayer"
| 1 | Trake za odredjivanje nivoa šećera u krvi za aparat BAYER | kom | 2000 | [8 empty] | 1000 | [8 empty] | 1000 |  |  |  | 100 |  | 3500 | 1500 | [9 empty] | 1000
VREDNOST PARTIJE 41
42 |  | Partija 42 - Trake za određivanje nivoa šećera u krvi za aparat "ELEMENT"
| 1 | Trake za odredjivanje nivoa šećera u krvi za aparat ,,ELEMENT" | kom | 2000 | [13 empty] | 2000 |  |  |  | 500 | [5 empty] | 2000 | [9 empty] | 250
VREDNOST PARTIJE 42
43 |  | Partija 43 - Trake za dokazivanje droga i alkohola u urinu
| 1 | Multi 5 test Abugnost ili odgovarajuće | kom | 200 | [34 empty] | 500
| 2 | Multi 10 test Abugnost ili odgovarajuće | kom | 100 | [13 empty] | 20 | [20 empty] | 300
| 3 | Multi 3 test Abugnost ili odgovarajuće | kom | 100 | [13 empty] | 20 | [20 empty] | 1500
VREDNOST PARTIJE 43 (zbir red.br.1- 3)
44 |  | Partija 44 - Elastična tubularna ortoza
| 1 | Elastična graduisana tubularna ortoza otvorenih prstiju sa pozicionerom, bez podčarape za lečenje ulcus cruris-a venskog porekla, pritiska 39- 40mm Hg- ( u pakovanju su 2 čarape veličine S, M,L,XL,XXL) | kom | 150 | [8 empty] | 400
| 2 | Antiembolijske čarape II(po francuskoj klasifikaciji)pritiska 15-20mm Hg, bele boje, otvorenih prstiju, do prepona sa silikonskom trakom na vrhu, u četiri veličine ( T1,T2, T3, T4)i dve dužine ( normalne i duge) , u jednom pakovanju su 2 čarape perive 100 puta na temparaturi do 40*C | kom | 50 | [8 empty] | 400
VREDNOST PARTIJE 44 (zbir red.br.1-2)
45 |  | Partija 45- Natron kreč za apsorbciju ugljen dioksida
| 1 | Natron kreč za apsorpciju ugljen dioksida - maksimalno a 5l | lit | 60
VREDNOST PARTIJE 45
46 |  | Partija 46 - Potrošni materijal za anesteziju
| 1 | Sterilni antibakterijski i antivirusni filter sa efikasnošću filtracije bakterija 99,9999% i virusa 99,999% uz dokaz nezavisne laboratorije sa konektorom za kapnografiju, sa ovlaživačem sa mrtvim prostorom max 55 ml | kom | 400 | [14 empty] | 400
| 2 | Linija za praćenje gasova (kapnometrija) dužine 2 m | kom | 50 | [14 empty] | 50
| 3 | Anesteziološka maska vel.2 | kom | 10 | [14 empty] | 10
| 4 | Anesteziološka maska vel.3,4,5 | kom | 30 | [14 empty] | 30
VREDNOST PARTIJE 46 (zbir red.br.1- 4)
47 |  | Partija 47-Potrošni materijal za anesteziju za aparat proizvođača "Drager", tip aparata "Fabius C" | [16 empty] | 150
| 1 | Čašice za vlagu za anesteziju | kom | 20 | [14 empty] | 30
| 2 | Crevo silikonsko za aspiraciju | kom | 30 | [14 empty] | 50
| 3 | Usisna cevčica za aspirator | kom | 15 | [14 empty] | 30
| 4 | Silikonsko crevo za sukciju | kom | 30
| 5 | Jednikratan respiracioni sistem sa crevima 1.5m | kom | 150
VREDNOST PARTIJE 47 (zbir red.br.1- 5)
48 |  | Partija 48 -Materijal za kolostomu
| 1 | Kesa za kolostomu sa mehanizmom za zaključavanje Φ 40,50,60 , kutija 30 kom. | kom | 270 | [8 empty] | 400
| 2 | Kesa za ileostomu sa mehanizmom za zaključavanje Φ 40,50,60, kutija 30 kom. | kom | 180 | [8 empty] | 300
| 3 | Disk za stomu, Φ 40,50,60, kutija 5 kom | kom | 140 | [8 empty] | 150
| 4 | Postoperativna kesa, Φ10-100, transparentna, sa prozorom, ispusnim ventilom i samolepljivom klemom, kutija 6 kom | kom | 240 | [8 empty] | 250
| 5 | Pasta za popunjavanje neravnina oko stome 60g/1 kom | kom | 5 | [8 empty] | 10
| 6 | Pasta za popunjavanje većih neravnina oko stome, strip/1 kom | kom | 5 | [8 empty] | 10
| 7 | Krema za negu iritirane i kože sa ranama oko stome 60g/1 kom | kom | 5 | [8 empty] | 10
VREDNOST PARTIJE 48 (zbir red.br.1- 7)
49 |  | Partija 49 - Kese i diskovi za stomu
| 1 | Kese za kolostomu sa filterom 38mm,45 mm, 57 mm, 70 mm | kom | 700 | [8 empty] | 600 | [8 empty] | 100
| 2 | Fleksibilni disk za stomu 38mm,45 mm, 57 mm, 70 mm | kom | 60 | [8 empty] | 60
| 3 | Modelirajuci disk za stomu 45 mm, 57 mm, 70 mm | kom | 60 | [8 empty] | 50 | [8 empty] | 10
| 4 | Pasta za bolje lepljenje diska a 60 g | kom | 10 | [8 empty] | 10 | [8 empty] | 1
VREDNOST PARTIJE 49 (zbir red.br.1- 4)
50 |  | Partija 50 - Obloge
| 1 | Alginatna obloga sa medicinskim medom 5x5cm | kom | 50 | [8 empty] | 50
| 2 | Alginatna obloga sa medicinskim medom 10x10cm | kom | 50 | [8 empty] | 50
| 3 | Medicinski med 20gr | kom | 50 | [8 empty] | 50
| 4 | Kontaktna mrežica sa medicinskim medom 5x5cm | kom | 50 | [8 empty] | 50 |  | 5 | [8 empty] | 10
| 5 | Kontaktna mrezica sa medicinskim medom 10x10cm | kom | 50 | [8 empty] | 50 |  | 5 | [8 empty] | 10
VREDNOST PARTIJE 50 (zbir red.br.1- 5)
51 |  | Partija 51 - Sterilna krpica impregnirana losionom
| 1 | Sterilna pamučna kompresa bez parabena, parfema deterdženata i konzervanasa,za jednokratnu primenu kod alergije očnih kapaka ( blefaritis, porenećaj Meibomovih žlezda, čmičak ilii halacion), pre i postoperativno i tokom lečenja blokiranog suznog kanala, u pakovanju od 20 komada svaki komad u zasebnoj kesici. | kut | 40 | [25 empty] | 40
VREDNOST PARTIJE 51
52 |  | Partija 52 - Resorptivni hemostatik oksidisana celuloza i želatinski sunđer
| 1 | Oksidisana regenerisana celuloza 10x20/12 ili odgovarajuće | kut | 8 | [9 empty] | 5 | 1
| 2 | Resorptivni želatinski sunđer -7x5x1 ili 8x5x1/20 | kut | 7 | [9 empty] | 3 | 2 | [8 empty] | 2
VREDNOST PARTIJE 52 (zbir red.br.1-2)
53 |  | Partija 53 - Potrošni materijal za zagrevanje krvi i fluida za aparat "3M Ranger"
| 1 | Kaseta za jednokratnu upotrebu sa standardnim protokom - zapremina prvog punjenja 39 ml. Protok od 0 - 9,000 ml/hr. Sadrži zamku za vazduh i ulaz za IV injekcije. Dužina linije ka pacijentu 76cm. Bezbedan rad pod pritiskom do 300 mmHg. Proizvod ne sadrži lateks. pakovanje 10 komada | kom | 40 | [14 empty] | 50
| 2 | Kaseta za jednokratnu upotrebu sa visokim protokom - zapremina prvog punjenja 89 ml. Protok od 0 - 30,000 ml/hr. Sadrži zamku za vazduh koja aktivno izbacuje do 3,000 ml vazduha u minutu. Dužina linije ka pacijentu 122cm. Bezbedan rad pod pritiskom do 300 mmHg. Proizvod ne sadrži lateks. Pakovanje 10 komada | kom | 10 | [14 empty] | 20
VREDNOST PARTIJE 53 (zbir red.br.1-2)
54 |  | Partija 54 - Potrošni materijal za ultrazvučni nož za aparat "Eticon Endo Surgery"
| 1 | Makaze za ultrazvučni nož, zakrivljene makaze za endoskopsku hirurgiju sa ručnom aktivacijom 36cm/5mm, pištolj drška (za jednokratnu upotrebu) | kom | 1 | [8 empty] | 4
| 2 | Ručica sa sivim kablom za priključivanje instrumenata na generator (za višekratnu upotrebu) | kom | 1 | [8 empty] | 6
VREDNOST PARTIJE 54 (zbir red.br.1 - 2)
55 |  | Partija 55 - Instrumenti za jednokratnu upotrebu za forceps trijadu
| 1 | Instrument za fuziju krvnih sudova, uključujući 7 mm promera,dužine 18cm. zakrivljena čeljust,elektroda minimum 35mm ručna aktivacija, sečenje izmedju dva ciklusa, jednokratan | kom | 2 | [8 empty] | 5
| 2 | Instrument , za ligiranje krvnih sudova, do i uključujući 7 mm prečnika 5mm, laparoskopski instrument dužine šafta 37cm,zakrivkjene čeljusti dužine 20mm sterilan, sa nožem nezavisne aktivacije za sečenje min 18mm, rotacijka više od 340 stepeni , za jednokratnu upotrebu | kom | 1 | [8 empty] | 9
| 3 | Instrument , za ligiranje krvnih sudova, do i uključujući 7 mm prečnika 5mm, instrument za otvorenu, dužine šafta od 20cm do 23 cm,zakrivljene čeljusti dužine 20mm sterilan, sa nožem nezavisne aktivacije za sečenje min 18mm, rotacija više od 340 stepeni , za jednokratnu upotrebu | kom | 1 | [8 empty] | 7
| 4 | Instrument za fuziju tkiva, za specijalno bipolarno ligiranje ,oblika makaza sa zakrivljenim čeljustima,obloženim nano česticama protiv prianjanja tkiva , sa mehanizmom za sečenje, dužine 21cm sa mogućnošću ručne i nožne aktivacije | kom | 1
VREDNOST PARTIJE 55 (zbir red.br.1 -4)
56 |  | Partija 56 - Potrošni materijal za V.A.C pumpu
| 1 | Kanister za jednokratnu upotrebu, sterilan,a 500ml, sa petokrilnim crevom | kom | 20 | [8 empty] | 30
| 2 | Set za lečenje rana negativnim pritiskom - mala rana - sadrži: sunđer 10x7,5 cm, 1x samolepljiva folija 32x25cm, 1x petokanalno crevo za povezivanje rana sa kanisterom | kom | 20 | [8 empty] | 50
| 3 | Set za lečenje rana negativnim pritiskom - srednja rana - sadrži: sunđer 18x12,5 cm, 2x samolepljiva folija 32x25cm, 1x petokanalno crevo za povezivanje rana sa kanisterom | kom | 10 | [8 empty] | 15
| 4 | Set za lečenje rana negativnim pritiskom - velika rana - sadrži: sunđer 25,6 x15 cm, 2x samolepljiva folija 32x25cm, 1x petokanalno crevo za povezivanje rana sa kanisterom | kom | 20 | [8 empty] | 25
| 5 | Y Konektor koji povezuje dve rane | kom | 10 | [8 empty] | 20
VREDNOST PARTIJE 56 (zbir red.br.1 -5)
57 |  | Partija 57 - Potrošni materijal za plazma sterilizator "Sterrad"
| 1 | Sterrad NX kasete | pak | 5 | [8 empty] | 11
| 2 | Folija 200 mm x 70 m | pak | 2 | [8 empty] | 4
| 3 | Folija 350 mm x 70 m | pak | 1 | [8 empty] | 2
| 4 | Biološki indikator | pak | 3 | [8 empty] | 9
| 5 | Folija 100 x 70 m | pak | 2 | [8 empty] | 2
| 6 | Folija 420 x 70 m | pak | 1 | [8 empty] | 1
VREDNOST PARTIJE 57 (zbir red.br.1 -6)
58 |  | Partija 58- Hirurški setovi za jednokratnu upotrebu
| 1 | Sterilni set za laparoskopiju, opis i tehničke karakteristike: na pakovanju su slike komponenti; Prekrivke za sto za instrumente 80x145 cm - 1 komad; Peškir za ruke 30 х 40cm - 2 komada; Prekrivke za sto 150x190 cm- 1 komad; Laparoskopska prekrivka sa piktogramom, sa abdominalnim otvorom 28 х 32 cm, sa ojačanjem oko otvora, sa integrisanim držačima za creva, sa prekrivkama za ruke, ukupnih dimenzija 260/200 х 335cm - 1 komad; Ojačani delovi kompresa u zoni incizije minimum kapacitet upijanja tečnosti 405 ml/m², brzinu upijanja (run off) minimum 46%; | kom | 120 | [8 empty] | 200 | 100
| 2 | Set za carski rez, sadrži: prekivka za sto 150x190 cm; komprese od celuloze 20x30 cm, 2 komada; prekrivka za instrumentarski sto 80x145 cm; Prekrivka za prihvat bebe koja upija tečnost, netkani materijal, 90x90 cm; Prekrivka za carski rez 230/200x312 cm, sa abdominalnim otvorom 27x33 cm, integrisanom incizionom folijom preko cele površine otvora, sa integrisanom kesom za prikupljanje tečnosti sa odvodom, sa prekrivkama za ruke; | kom | 80 | [9 empty] | 50
| 3 | Sterilni set univerzalni za opštu hirurgiju, opis i tehničke karakteristike seta: na pakovanju su slike komponenti; Prekrivka za sto za instrumente 80 х145cm - 1 komad; Peškir za ruke 20 х 30cm - 2 komada; Prekrivka za sto 150 х 190cm - 1 komad; Samolepljiva traka 9 х 25 cm - 1 komad; Dvoslojna prekrivka sa jednom, dužom,samolepljivom ivicom dimenzija 75 х 90 - 2 komada; Prekrivka sa piktogramom, jednom samolepljivom ivicom (80 cm)na kraćoj strani, ukupnih dimenzija 175x170 cm - 1 komad; Prekrivka sa piktogramom, jednom samolepljiviom ivicom (80 cm) na dužoj strani ukupnih dimenzija 140x240 cm - 1 komad | kom | 120 | [8 empty] | 150 | [9 empty] | 100 | 20
| 4 | Sterilni set univerzalni za opštu hirurgiju sa ojačanjem, opis i tehničke karakteristike seta: Prekrivka za sto za instrumente 80 х145cm - 1 komad; Peškir za ruke 30 х 40cm - 4 komada; Prekrivka za sto 150 х 190 cm - 1 komad; Lepljiva traka 9 х 50 cm - 1 komad; Dvoslojna prekrivka sa ojačanjem i samolepljivom ivicom (90cm) 75 х 90 - 2 komada; Prekrivka sa ojačanjem i samolepljivom ivicom (80cm) 175 х 180cm; Prekrivka sa ojačanjem i samolepljivom ivicom (70cm+2 х 15cm) i integrisanim držačima za creva, 150 х 250cm - 1 кomad; Ojačani delovi kompresa u zoni incizije minimum kapacitet upijanja tečnosti 405 ml/m², brzinu upijanja (run off) minimum 46%; | kom | 60 | [8 empty] | 50 | [10 empty] | 10
| 5 | Sterilni set za protezu kolena: Na pakovanju - slika komponenti; Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm - 1 komad; Prekrivka za sto 150x190cm - 1 komad; Peskir za ruke 30x40cm - 2 komada; Dvoslojna prekrivka 150x180cm - 1 komad; Navlaka za nogu 33x55cm - 1 komad; Samolepljiva traka 10x50 - 1 komad; Dvoslojna prekrivka sa ojacanjem, sa piktogramom, sa elasticnim otvorom precnika 7cm, sa drzacima za kablove/creva, ukupne dimeznije 225x320cm - 1 komad; Ojacani delovi kompresa u zoni incizije minimum kapacitet upijanja tecnosti 405ml/m², brzinu upijanja (run off) minimum 46%; | kom | 120 | [18 empty] | 170
| 6 | Sterilni set univerzalni za urologiju, opis i tehničke karakteristike seta: na pakovanju su slike komponenti; Prekrivka za sto za instrumente 120 х140cm - 1 komad; - 2 komada Navlake za noge 70 х 120cm - ; Dvoslojna prekrivka sa jednom, dužom,samolepljivom ivicom dimenzija 90 x175 sa otvorom za genitalije 15x10- 1 komad; | kom | 100 | [9 empty] | 2
| 7 | Sterilni set za kuk: Na pakovanju - slika komponenti; Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm - 1 komad; Peskir za ruke 30x40cm - 4 komada; Prekrivka za sto 150x190cm - 1 komad; Lepjiva traka 9x50cm - 1 komad; Dvoslojna prekrivka sa ojacanjem i samolepljivom ivicom 75x90 - 1 komada; Dvoslojna prekrivka 150x180cm - 1 komad; Navlaka za nogu 33x110cm - 1 komad; Samolepljiva traka 10x50 - 2 komada; Dvoslojna prekrivka sa piktogramom za anesteziju sa samolepljivom ivicom, ojacanjem, sa integrisanim otvorima za creva, sa izrazom (45x65cm) 225x270cm - 1 komad; Dvoslojna prekrivka sa piktogramom, sa "U" izrazom (10x100cm) ojacanjem i samolepljivom ivicom 280x225cm - 1 komad; Ojacani delovi kompresa u zoni incizije minimum kapacitet upijanja tecnosti 405ml/m² , brzina upijanja (run off) minimum 46%; | kom | 100 | [18 empty] | 250
VREDNOST PARTIJE 58 (zbir red.br.1 -7)
59 |  | Partija 59 - Potrošni materijal za laparoskopiju
| 1 | Gumice za troakar od 5,mm | kom | 40 | [8 empty] | 50 | 10
| 2 | Gumice za troakar od 10mm | kom | 40 | [8 empty] | 50 | 10
| 3 | Membrana za vakum pumpu | kom | 40 | [8 empty] | 50 | 10
| 4 | Omca za sivenje u laparoskopiji od resorptivnog materijala | kom | 10 | [8 empty] | 20
| 5 | Navlake za kameru 13x242cm | kom | 800 | [8 empty] | 1000 | 30 | [9 empty] | 100
VREDNOST PARTIJE 59 (zbir red.br.1 - 5)
60 |  | Partija 60 - Obloge za tretman inficiranih rana
| 1 | Neadhezivna hidrofiber penasta podloga 10x 10 cm | kom | 20
| 2 | Adhezivna hidrofiber penasta podloga 12.5x12.5 | kom | 20
| 3 | Adhezivna hidrofiber penasta podloga 25x30 | kom | 10
| 4 | Hydrokoloidna eksta tanka obloga 10x10 cm | kom | 50
| 5 | Hydrofiber obloga sa ojacavajucim vlaknima impregnirana sa 1.2 % jonskog srebra,di natrijum soli etilendiamintetrasircetne kis. I benzetonijum hloridom 2x45 cm | kom | 1
| 6 | Hydrofiber obloga sa ojacavajucim vlaknima impregnirana sa 1.2 % jonskog srebra,di natrijum soli etilendiamintetrasircetne kis. I benzetonijum hloridom 10x10 cm | kom | 1
| 7 | Hydrofiber obloga sa ojacavajucim vlaknima impregnirana sa 1.2 % jonskog srebra,di natrijum soli etilendiamintetrasircetne kis. I benzetonijum hloridom 15x15 cm | kom | 1
VREDNOST PARTIJE 60 (zbir red.br.1 -7)
61 |  | Partija 61 - Identifikacione narukvice
| 1 | Identifikaciona narukvica za majku i bebu ( od elastične plastike sa utisnutim brojem 1 -1600 ) | kompl.za majku I bebu | 1600 | [9 empty] | 1600
| 2 | Identifikaciona PVC narukvica za pacijente, sa mogucnošću numeracije prema zahtevu naručioca | kom | 2000 | [8 empty] | 5000 | [16 empty] | 100
VREDNOST PARTIJE 61 (zbir red.br.1 -2)
62 |  | Partija 62 - Mantili za instrumentarke bez ojačanja
| 1 | OP mantil, sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Duzina rukava bez manžete 64 cm, duzina manžetne 8 cm, širina poprsja mantila 66 cm, širina mantila 141 cm, duzine mantila min. 130 cm, sterilan - velicina L. | kom | 300 | [8 empty] | 500 | 100 | [8 empty] | 250
VREDNOST PARTIJE 62
63 |  | Partija 63 - Epikutani test flaster
| 1 | Epikutani test flaster (Curatest ili odgovarajuće) | pak | 4 | [26 empty] | 4
VREDNOST PARTIJE 63
64 |  | Partija 64 - Navlaka kompresiona za nogu
| 1 | Navlaka kompresiona za nogu, graduisana-natkolena, par, srednja, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD 700 | par | 20
| 2 | Navlaka kompresiona za nogu, graduisana-natkolena, par, velika, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD 700 | par | 20
VREDNOST PARTIJE 64 (zbir red.br. 1-2)
65 |  | Partija 65-Elastomerne pumpe
| 1 | Pumpa namenjena za kontinuiranu i/ili periodičnu infuziju tečnosti pri opštoj upotrebi infuzije, uključujući isporuku antibiotika, hemioterapije i kontrolu bola. Metode administracije uključuju: intravensku, intraarterijsku, potkožnu, intramuskularnu i epiduralnu. Pumpa mora da radi nezavisno od glavnog izvora napajanja ili baterije, što omogućava ambulantno lečenje pacijenata. Nominalna zapremina pumpe je 100 ml i 60ml, nominalni protok 2ml/h i 2,5ml/h predviđeno vreme terapije do 60 sati. Korišćenje na ambijentalnom pritisku između 86 kPa i 106 kPa. | kom | 20
| 2 | Pumpa namenjena za kontinuiranu i/ili periodičnu infuziju tečnosti pri opštoj upotrebi infuzije, uključujući isporuku antibiotika, hemioterapije i kontrolu bola. Metode administracije uključuju: intravensku, intraarterijsku, potkožnu, intramuskularnu i epiduralnu. Pumpa mora da radi nezavisno od glavnog izvora napajanja ili baterije, što omogućava ambulantno lečenje pacijenata. Nominalna zapremina pumpe je 400 ml, nominalni protok 5 ml/hi 10ml/h predviđeno vreme terapije do 100 sati. Korišćenje na ambijentalnom pritisku između 86 kPa i 106 kPa. | kom | 30
VREDNOST PARTIJE 65 (zbir red.br. 1-2)
66 |  | Partija 66- Intraoperativna pokrivka
| 1 | Intraoperativna grejna povrsina sa reflektujucim slojem, koja se postavlja ispod pacijenta, za celo telo, kompatibilna sa aparatom Mistral Air | kom | 20
| 2 | Intraoperativna grejna povrsina koja se postavlja ispod pacijenta - gornja povrsina tela, kompatibilna sa aparatom Mistral Air | kom | 20
VREDNOST PARTIJE 66 (zbir red.br.1- 2)
67 |  | Partija 67 - Hirurške kape i kaljače
| 1 | Hirurške kape od flisa | kom | 40000 | [8 empty] | 15000 | 20000 | 2000 |  |  |  | 4000 |  | 600 |  | 50000 | 2500 | 300 |  | 500 |  | 1000 | 2000 |  |  | 50000 | 600 |  | 200 | 100 | 200
| 2 | PVC kaljače od flisa | kom | 60000 | [8 empty] | 20000 | 40000 | 2000 | 1000 | 200 |  | 8000 |  | 100 |  | 60000 | 2500 | 300 |  | 1000 |  | 2000 | 2500 |  |  | 60000 | 120 |  |  | 200 | 150
VREDNOST PARTIJE 67 (zbir red.br.1- 2)
68 |  | Partija 68- Potrosni materijal za laparoskopske operacije kolona
| 1 | Kesica za uzorke, minimalnog kapaciteta 300 ml, dimenzije kesice 120x170 mm, promera 10mm, jednokratna | kom | 4
| 2 | Kesica za uzorke, minimalnog kapaciteta 300 ml, dimenzije kesice 120x170 mm, promera 10mm, sa automatskim otvaranjem i vezivanjem, jednokratna | kom | 4
| 3 | Antifog sredstvo protiv magljenja kamera u laparoskopskiji, u pakovanju bocica kapaciteta 5ml I sundjer za aplikaciju | kom | 4
| 4 | Troakar/port sa zakrivljenim nozem i atraumatskim vrhom, sa automatskom zastitom povlacenja noza, sa providnom rebrastom kanilom radi bolje fiksacije, promera 5mm, duzine kanile 78mm. | kom | 4
| 5 | Troakar/port sa nozem i atraumatskim vrhom, sa automatskom zastitom povlacenja noza, sa providnom rebrastom kanilom radi bolje fiksacije, sa valvulom za koriscenje instrumenata 5-11mm, promera 11mm, duzine kanile 108mm. | kom | 4
| 6 | Troakar/port sa nozem i atraumatskim vrhom, sa automatskom zastitom povlacenja noza, sa providnom rebrastom kanilom radi bolje fiksacije, sa valvulom za koriscenje instrumenata 5-12mm, promera 12mm, duzine kanile 108mm. | kom | 4
| 7 | Sterilno sredstvo za zaštitu operativnog polja i mesta ekstrakcije, veličine od 3cm-6cm sa mogućnošću korišćenja sa prstenom koji formira kružni oblik retraktora. | kom | 4
| 8 | Elastični transparentni poklopac za sredstvo za zaštitu operativnog polja, veličine 3cm-6cm, za održavanje pneumoperitoneuma i mogućnost rada operacija sa incizijom, mogućnost za rad sa više troakara, sterilno | kom | 4
VREDNOST PARTIJE 68 (zbir red.br.1-8)
M.P.
Potpis ovlašćenog lica

## Tehnička specifikacija
Оpšta bolnica Leskovac
Sanitetski i medicinski potrošni materijal, JN 09/20-O druga izmena
12. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA ZA JN 09/20-O ( vrsta, količina, opis i kvalitet dobara)
Broj partije | Redni broj | Naziv | Jed.mere | Količina | Proizvođač | Broj rešenja (dozvole) АLIMS-а | Posebne napomene
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Partija 1 - Flasteri
| 1 | Flaster na platnu 2.5cm x 5m | kom | 3000
| 2 | Flaster na platnu 5 cm x 5m | kom | 3000
| 3 | Meki perforirani silikonski flaster 4cmx150cm | kom | 40
| 4 | Meki perforirani silikonski flaster 2cmx300cm | kom | 40
2 |  | Partija 2 - Iridium gaze
| 1 | Sterilna pamučna kompresa za jednokratnu primenu kod blepharitisa, pre i postoperativno i tokom lečenja blokiranog suznog kanala u pakovanju od 20 komada, svaki komad u zasebnoj kesici | kut | 40
3 |  | Partija 3 - Hipoalergijski flasteri
| 1 | Hipoalergenik flaster 2,5cm x min 9,14m | kom | 1360
| 2 | Hipoalergenik flaster 5cm x min 9,14m | kom | 1360
| 3 | Hirurški flaster 5 cm x10m(+/-10%) na beloj osnovi od rayon poliestera sa uzdužno-poprečnom cepljivošću, bez zaštitnog papira hipoalergijski | kom | 750
| 4 | Hirurški flaster 2,5 cm x5m (+/-10%) na beloj osnovi od rayon poliestera sa uzdužno-poprečnom cepljivošću, bez zaštitnog papira hipoalergijski | kom | 750
| 5 | Flaster na netkanoj tkanini sa poprečnim perforacijama na 5cm (bez zaštitnog papira 5cmx min 9,14m | kom | 120
| 6 | Flaster na netkanoj tkanini sa poprečnim perforacijama na 5cm(bez zaštitnog papira 2,5cm x min 9,14m | kom | 120
| 7 | Papirni flaster 2,5 x min 9,14m | kom | 800
| 8 | Sterilna traka za zatvaranje rana 6mm x 100mm | kom | 100
| 9 | Sterilna traka za zatvaranje rana 6mm x 75mm | kom | 100
| 10 | Transparentni flaster za iv kanilu 9 x 6cm sa ojačanjem | kom | 1000
| 11 | Transparentni flaster za bešavno zatvaranje incizija laparoskopskih intervencija | kom | 1000
| 12 | Flaster za zastitu CV kanile sa hlorheksidinom 8,5cm x 11,cm | kom | 200
| 13 | Povoj za učvršćivanje IV katetera sa hlorheksidinglukonat 10 x 15,5 | kom | 100
4 |  | Partija 4 - Gipsani zavoji
| 1 | Gipsani zavoj 10 cm x 3 m | kom | 800
| 2 | Gipsani zavoj 12 cm x 3 m | kom | 1000
| 3 | Gipsani zavoj 15 cm x 3 m | kom | 1200
| 4 | Gipsani zavoj 18 cm x 3 m | kom | 2000
| 5 | Gipsani zavoj 20 cm x 3 m | kom | 2000
,
5 |  | Partija 5 - Pomagala za inkontinenciju
| 1 | Pelene za odrasle veličine S | kom | 50
| 2 | Pelene za odrasle veličina M | kom | 1500
| 3 | Pelene za odrasle veličina L | kom | 2800
| 4 | Pelene za odrasle veličine XL | kom | 1800
6 |  | Partija 6 - Špricevi i igle
| 1 | Špric 2 ml trodelni sa podelom na 0,1ml | kom | 40000
| 2 | Špric 5 ml trodelni sa podelom na 0.2 ml | kom | 60000
| 3 | Špric 10 ml trodelni sa podelom na 0.5 ml | kom | 160000
| 4 | Špric 20 ml trodelni sa podelom na 1.0 ml | kom | 80000
| 5 | Špric trodelni a 0.5ml, Luer Slip, sa sigurnosnim sistemom(sa fiksiranom iglom) - klip se posle prve upotrebe automatski lomi u telu šprica | kom | 100
| 6 | Špric trodelni a 1ml, Luer Slip, sa sigurnosnim sistemom(sa fiksiranom iglom) - klip se posle prve upotrebe automatski lomi u telu šprica | kom | 200
| 7 | Špric trodelni a 2ml Luer Slip, sa sigurnosnim sistemom(sa fiksiranom iglom) - klip se posle prve upotrebe automatski lomi u telu šprica | kom | 200
| 8 | Špric a 50ml trodelni | kom | 200
| 9 | Špric a 1ml trodelni | kom | 10000
| 10 | Injekcione igle 0.45, 0.6, 07 | kom | 12000
| 11 | Injekcione igle 0,8 x 38mm | kom | 70000
| 12 | Injekcione igle 0,9 x38mm | kom | 70000
| 13 | Injekcione igle 1,2 x38 | kom | 70000
| 14 | Špric trodelni a 20ml Luer Slip, sa sigurnosnim sistemom(sa odvojivom iglom) - klip se posle prve upotrebe automatski lomi u telu šprica | kom | 100
7 |  | Partija 7 -Pen igle
| 1 | Pen igle - 0,25x31G/ 6mm; 025x31G/8mm; 033x29G/12mm sa univerzalnom''klik'' tehnologiojom nametanja na insulinski pen ili odgovarajuce | kom | 1000
8 |  | Partija 8 - Igle za punkciju koštane srži I aspiraciju
| 1 | Igla za ilijačnu aspiraciju sa ergonomskom ručkom,limitatorom dužine,vrh sa trostrukom oštricom dimenzije: 14G. 15G .dužine:10/75mm , 25/65 mm | kom | 60
| 2 | Igle za biopsiju koštane srži sa ergonomskom ručkom i mandrenom,sa rezervnim poklopcem,sa ili bez bočnih rupa dimenzije:8G,9G , dužine :10cm,15cm,-sa sistemom za odvajanje uzoraka | kom | 15
| 3 | Vakuum špric od 20/30/60ml sa 4/6 pozicija podešavanja zapremine samog šprica, sa vrhom klipa otpornim na klizanje, za lakše rukovanje samim špricem | kom | 60
9 |  | Partija 9 - Igle za biopsiju dojke I prostate za pištolj Pro Mag 2,2 ultra
| 1 | Igle za biopsiju dojke za pištolj Pro Mag 2,2 ultra 14 Gx 12cm, dužina uzorka 19 mm | kom | 50
| 2 | Igle za biopsiju prostate za pištolj Pro Mag 2,2 ultra 18 G x 20cm, dužina uzorka 19mm | kom | 10
10 |  | Partija 10- Igle za EMNG za aparat ''Micromed'' i aparat ''Racija''
| 1 | Igla za EMNG za jednokratnu upotrebu za aparat ''Micromed'' i aparat ''Racija'- veličine 0,45x50 | kom | 50
| 2 | Igla za EMNG za jednokratnu upotrebu za aparat''Micromed" i aparat ''Racija"- veličine -0,45x40' | kom | 50
11 |  | Partija 11 - Lancete
| 1 | Krvne lancete - 100% metalne, pljosnate sa oštrim trouglastim vrhom | kom | 40000
12 |  | Partija 12 - Lancete za kožne probe
| 1 | Lancete za kozne probe 100% metalne | kom | 12000
13 |  | Partija 13- Sistemi za infuziju i transfuziju
| 1 | Bebi sistemi 23G,25G | kom | 12000
| 2 | Sistem za infuziju sa dužinom creva min 185cm | kom | 160000
| 3 | Sistem za transfuziju sa plastičnom iglom | kom | 50
| 4 | Bebi sistem, Luer Lock sa zaštitnim mehanizmom od ponovne upotrebe i slučajnog uboda, DEHP free, veličina 18G - 26G | kom | 10
| 5 | Automatska slavina za infuzionu liniju za izmenu rastvora , sa anti refkuks dvostrukim ventilom | kom | 100
14 |  | Partija 14- Dodaci za rastvaranje i aplikovanje citostatika
| 1 | Trokraka PVC slavinica za IV primenu otporna na delovanje lekova | kom | 700
| 2 | Dodatak za višekratno uzimanje infuzionog rastvora sa filterom | kom | 100
| 3 | Univerzalni pretakač | kom | 800
| 4 | Infuzioni sistem za primenu citostatske terapije sa filterom od 0,2 mm | kom | 600
| 5 | Bezigleni konektor za mesanje lekova u flakon bocicama ,ulaz promera 20mm | kom | 250
15 |  | Partija 15- Potrošni materijal za anesteziju CVC
| 1 | Dvolumenski central. venski kateter sa V iglom EKG kablom | kom | 50
16 |  | Partija 16- Setovi i igle za spinalnu i epiduralnu anesteziju
| 1 | Igla za spinalnu anesteziju sa pensil point vrhom , ergonomskim čvorištem sa kristalnom prizmomG25(prečnika 0.5mm,dužine 88mm i 120mm,) | kom | 1200
| 2 | Set za spinalno/epiduralnu anesteziju sa spinalnom iglom 27 G, pensil point, epiduralnom iglom18G, kateterom dužine 100 cm, sa konektorom katetera sa klik mehanizmom , LOR špricem od 8 ml, i sa docking sistemom | kom | 100
| 3 | Vodič igla -20G, dužine 35mm za spinalnu iglu sa pensil point vrhom 25G | kom | 1200
| 4 | Igle za lumbalnu punkciju 18G i 19G | kom | 200
17 |  | Partija 17 - Set za epiduralnu anesteziju
| 1 | Set za epiduralnu anesteziju sa :igla 18G i 3 1/4 ;kateter 20G(0.8x0.45mm,1000mm,) tri lateralna otvora ;filter 0.2mikrometra, ravan, početna zapremine 0.45ml sa fiksatorom kateter konektora; i LOR špric lurl lok,8 ml | kom | 60
18 |  | Partija 18 - Setovi i igle za perifernu nervnu blokadu
| 1 | Igla za pleksus anesteziju kompatibilna sa BBraun nervnim stimulatorom a 50 mm | kom | 70
| 2 | Igla za pleksus anesteziju kompatibilna sa BBraun nervnim stimulatorom a 100 mm i 150mm | kom | 200
| 3 | Set za kontinuiranu perifernu nervnu blokadu, igla 20Gx55mm, | kom | 40
19 |  | Partija 19- Set za pleuralnu punkciju
| 1 | Set za pleuralnu punkciju | kom | 20
20 |  | Partija 20 - Drenovi
| 1 | Redon dren No 14,16 | kom | 1000
| 2 | Redon dren No 18 | kom | 500
| 3 | Drenažna vacum boca a 400ml | kom | 500
| 4 | Torakalni dren sa mandrenom No 22,24,26,28,30 i 32 | kom | 50
| 5 | T-dren 16,18,20,22 | kom | 30
| 6 | Abdominalni dren No 28 | kom | 600
| 7 | Abdominalni dren No 30 | kom | 450
| 8 | Abdominalni dren No 32 | kom | 20
| 9 | Rebrasti dren 15cm x 30cm lateks | kom | 10
21 |  | Partija 21 -Potrošni materijal za drenažu rana
| 1 | Redon boca sa metalnom oprugom I nepovratnom valvulom, osigurava nivo vakuuma oko 100mmHg, zapremine 500ml, sa kolekcionom kesom zapremine 600ml I odlivnom slavinom, sterilna | kom | 10
| 2 | Sterilni samolepljivi antimikrobni flaster za OP ranu impregniran 0,2% PHMB-om ukupne dimenzije 10x20cm, 10x25cm I 10x35 cm | kom | 10
| 3 | Jednokratni drenažni kateteri bez lateksa, od termosenzitivnog materijala, providni sa neprozirnom linijom za potvrdu pozicioniranja, oznakama za dubinu duž katetera, zakrivljenog vrha na desno, sa zasečenim glatkim, atraumatskim vrhom, na kome su glatki, eliptični otvori za optimalnu drenažu. Veličine 16-36 Fr. Dužine 45 cm | kom | 10
| 4 | Četvorokanalni silikonski dren kapilarnog principa drenaže 15fr | kom | 50
| 5 | Četvorokanalni, silikonski dren. Kapilarnog principa drenaže 19 Ch/Fr |  | 10
| 6 | Četvorokanalni silikonski dren kapilarnog principa drenaže 24fr | kom | 50
| 7 | Četvorokanalni, pljosnati, silikonski, radiopaktni, kapilarni, atraumatski dren sa nastavkom od providnog silikona, 3x7mm | kom | 30
| 8 | Četvorokanalni, pljosnati, silikonski, radiopaktni, kapilarni, atraumatski dren sa nastavkom od providnog silikona, 4x10mm | kom | 10
| 9 | Četvorokanalni, silikonski, koaksioni, okrugli, providni, radiopaktni, torakalni dren. Sa unutrašnjim lumenom i bočnim perforacijama za istovremenu drenažu vazduha i tečnosti kroz jedan dren, 24 Ch/Fr | kom | 10
| 10 | Četvorokanalni, silikonski, koaksioni, okrugli, providni, radiopaktni, torakalni dren. Sa unutrašnjim lumenom i bočnim perforacijama za istovremenu drenažu vazduha i tečnosti kroz jedan dren, 28 Ch/Fr | kom | 10
| 11 | Sterilan Y konektor za cevi i tube od polietilena, za promere 6-12 mm | kom | 10
| 12 | Sterilan konektor za tube i cevi, od polipropilena, po tipu 5 u 1, pravi, za promere 8-14mm/±2mm | kom | 10
22 |  | Partija 22 - Sonde
| 1 | Gastrična sonda - No 10,12,14,16,18,20 | kom | 2400
| 2 | Gastro -duodenalna sonda 125cm veličine 6-20 | kom | 50
| 3 | Sonda za ishranu No 8 | kom | 8000
| 4 | Sukcioni set mukus No 6, 8,10,12 | kom | 2000
| 5 | Sonda za ishranu No . 6 | kom | 50
23 |  | Partija 23 - Medicinska plastika za urologiju
| 1 | Uretralna sonda prava 5.6.7,8 | kom | 20
| 2 | Shevasi ch 11,13.15 | kom | 10
| 3 | Sonda J.J. No 6-26cm-30cm | kom | 20
| 4 | Sonda J.J. No. 4,8- 30cm | kom | 60
| 5 | Prost.kateter trokraki bal.80ml (20,22,24) | kom | 250
| 6 | Suprapubični troakar 12,14,16 | kom | 30
| 7 | Timan kateter ch 8,10,12,16,20,(kateteri sa bolonom) | kom | 100
24 |  | Partija 24 - Kateteri
| 1 | Foley kateter No 6,8,10,12 | kom | 50
| 2 | Foley kateter No 16,18,20 | kom | 5000
| 3 | Foley kateter silikonski No 18, 20 | kom | 20
| 4 | Foly kateter trožilni 22, 22, 24 (30ml) | kom | 200
| 5 | Nelaton kateter No 8, 10,12, 14, 16 | kom | 300
| 6 | Aspiracioni kateter No 4,5,6,8,10,12,14,16, 18 | kom | 2400
| 7 | Umbilikalni kateter No 4,6 | kom | 30
| 8 | Rektalni kateter No 28,30 i 32 | kom | 3500
| 9 | Maska za terap.kiseonikom | kom | 100
| 10 | Nazalne kanile sa sundjerom No 5, 6, 12,14,16 | kom | 20
| 11 | Nazalni oksigen set | kom | 1800
25 |  | Partija 25 - Kateter za dijalizu
| 1 | Dvolumenski kateter za hemodijalizu lumena 12 Ga, spoljnog promera 12FR(4,0mm) i dužine 20cm , za kratkotrajnu upotrebu | kom | 100
26 |  | Partija 26 - Set za pumpu "Medrad"
| 1 | Medrad plastično crevo SSS-LP-60-T | kom | 1800
| 2 | Medrad SDS-CTP-SPK dual špric | kom | 180
27 |  | Partija 27 - Materijal za anesteziju
| 1 | Endotrahealni tubus bez balona za oralno nazalnu intubaciju sa RTG linijom i markacijom dubine insertovanja 2.0-3.5 | kom | 125
| 2 | Endotrahealni tubus sa balonom za oralno nazalnu intubaciju sa RTG linijom i markacijom dubine insertovanja 4.0-8.5 | kom | 2500
| 3 | Endotrahealni tubus, armirani sa balonom za oralno nazalnu intubaciju sa uvođačem i RTG linijom 3.5-7.5 | kom | 400
| 4 | Airway sterilan, polutransparentan sa ojačanim delom u standardnoj boji vel.1,2,3,4,5 | kom | 100
| 5 | Balon za disanje za aparat za anesteziju od neoprena br. 1,2 i 3 i 4 litra | kom | 20
| 6 | Maska za ventilaciju veličine 1,2 i 3 | kom | 20
| 7 | Balon za vestacko disanje AMBU silikonski sa maskom,zapremine 2, 3 i 4 litra | kom | 6
| 8 | Balon za vestacko disanje AMBU silikonski sa dve silikonske maske (0,1), PEEP valvulom, set, 280ml, neonatalni | kom | 3
28 |  | Partija 28 - Mantili za operatore sa ojačanjem
| 1 | OP mantil ojacan na rukavima i u predelu grudi (45 cm x 100 cm), sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Duzina rukava bez manžete 64 cm, duzina manžetne 8 cm, širina poprsja mantila 66 cm, širina mantila 141 cm, duzine mantila min. 130 cm, sterilan - velicina L. | kom | 320
| 2 | OP mantil ojacan na rukavima (43cm) i u predelu grudi (50x100cm), sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Duzina rukava bez manžetne 64 cm, duzina manžete 8 cm, širina poprsja mantila 69 cm, širina mantila 145 cm, dimenzije cicak traka na okovratniku 14x3cm i 6.5x3cm, duzine mantila min. 150 cm, sterilan,veličina XL. | kom | 360
29 |  | Partija 29 - Pregledne rukavice
| 1 | Pregledne rukavice, od lateksa, sa talkom, EEC 93/42, EEC 89/686,PPE kategorija III, AQL 1.0, otporna na infektivne agense u skladu sa ASTM F 1671 | kom | 2000
| 2 | Pregledne rukavice, nitrilne, bez talka, EEC 93/42, EEC 89/686,PPE standard,kategorija III(zaštitna rukavica ) AQL 1,0 otporna na infektivne agense u skladu sa ASTM-F1671, na propuštanje citostatika u skladu sa ASTM D6978, minimalne dužine 295 mm, accelerator free | kom | 500
| 3 | Pregled lateks rukavice za rizične intervencije: - netalkirane, AQL 1,0 - dužina min.295mm, - debljina na prstima 0,33mm, - debljina na dlanu 0,32mm | kom | 500
| 4 | Pregledne rukavice, nitrilne, bez talka, EEC 93/42, EEC 89/686,PPE standard,kategorija III(zaštitna rukavica) AQL 1,0 otporna na infektivne agense u skladu sa ASTM-F1671, vel S-XL | kom | 700000
| 5 | Nitrilne, pregledne i zaštitne rukavice,, bez talka AQL 0,65, površina mikrotekstuirana , unutrašnjost polimerizovana i hlorisana, MMD klasa I, PPE kategorijeIII, otporna na infektivne agense u skladu sa ASTM F1671, na propuštanje citostatika u skladu sa ASTM D6978, debljina na prstima 0.07, debljina na dlanu 0.06 | kom | 2000
30 |  | Partija 30 - Urin kese
| 1 | Urin kese sterilna zapremone 2000 ml, dužina creva 120 cm i više, sa ispusnim ventilom u najnižoj tački | kom | 30000
| 2 | Kesa za urin sa komorom za merenje diureze | kom | 20
| 3 | Sterilna urin kesa pedijatrijska | kom | 2500
| 4 | Urin kesa uz nogu 600/900 ml, anti-refluks ventil, sterilna, dve fleksibilne trake, push pull ventil za pražnjenje, zaštitni poklopac | kom | 200
| 5 | Urin kesa sa portom za uzorkovanje, 2000ml sa duplim držačima i vrpcom za fiksaciju za krevet, anti-refluks komorom i ventilom za vazduh, štipaljkom za posteljinu; bezigleni Luer Slip port za uzorkovanje, T ispust sa pregradom, zaštitni poklopac | kom | 500
| 6 | Ekstenziona linija za urin kesu uz nogu sa adapterom | kom | 200
31 |  | Partija 31- Instrumenti za koriscenje elektrohirurske platforme Voyant
| 1 | Instrument za secenje I fuziju tkiva I krvnih sudova do I ukljucujuci 7mm promera, sa zakrivljenom celjusti I rucnom aktivacijom, duzine 13.5 cm, I duzine celjusti 17mm, jednokratan (otvorene hir.procedure) | kom | 5
| 2 | Instrument 5mm, duzine 37cm, za fuziju krvnih sudova, tkiva i parenhimatoznih organa do i uljučujući 7 mm promera, sa zakrivljenom čeljusti (Maryland) duzine 20mm, ručnom aktivacijom, sečenje između 2 ciklusa, jednokratan (laparoskopske procedure) | kom | 5
| 3 | Instrument za secenje I fuziju tkiva I krvnih sudova do I ukljucujuci 7mm promera, sa zakrivljenom celjusti I rucnom aktivacijom, duzine 20 cm, I duzine celjusti 40mm, jednokratan (otvorene hir.procedure) | kom | 5
32 |  | Partija 32 - Trake za medicinske aparate
| 1 | EKG traka 63mmx30m Fukuda | kom | 120
| 2 | Ultrazvuk trake 110x20 (Mitsubishi VS) | kom | 20
| 3 | CTG papir 215mmx20m za aparat BIONET FC 700 | blok | 20
| 4 | CTG papir za H.P. 150mmx100mmx150listića | blok | 100
| 5 | Papir za spirometriju 110mmx30m | blok | 10
| 6 | Usnici kartonski fi 20,28 | blok | 10000
| 7 | Termo papir 50mmx25m | kom | 20
| 8 | EKG papir za Schiler AT-1 | kom | 100
| 9 | EKG papir za Schiller AT-2 12-kanalni | kom | 150
| 10 | CTG papir 150x100 za aparat CTG 7 - proizvodjaca SHENZEN GOLDWAY industrial INC. ili odgovarajuci | kom | 50
| 11 | Nihon Coden cardiofix GEM FQW 110-2-140, NKE-A730 110x140x142 | kom | 220
| 12 | Ekg papir fukuda 110x140x142 | kom | 200
33 |  | Partija 33 - Skalpel nožići
| 1 | Skalpel nožići No 10,11,15,18,20,21, 22, 23, 24 karbonski | kom | 24000
34 |  | Partija 34 - Hidrogen
| 1 | Hidrogen 3% a 1l | kom | 800
35 |  | Partija 35 - Ostali potrošni materijal
| 1 | Drvene špatule | kom | 30000
| 2 | Ulje za negu beba | ml | 12000
| 3 | Mast za negu beba a 200g | sc | 80
| 4 | Gel sa lokalnim analgetskim delovanjem za ultrazvučni tretman, elektroforezu i masažu-"Biofreeze" ili odgovarajući, minimalno pakovanje 3,8 litara | bidon | 1
| 5 | Krema za EEG a 260 | kom | 240
| 6 | Gel za ultra zvuk | kg | 300
| 7 | Sterilna četkica za Papa bris | kom | 1000
| 8 | Kompleti za bris | kom | 3000
| 9 | Štipaljka za pupčanu vrpcu | kom | 1800
| 10 | Poveska sa kopčom XX-TC | kom | 140
| 11 | Esmarhova poveska | kom | 160
36 |  | Partija 36 - Trahealne kanile
| 1 | Traheotomni tubusi (kanila)-plastične,jednokrat.No 12 | kom | 8
| 2 | Traheotomni tubusi (kanila)-meka,sa balonom niskog pritiska .No 8 (11), No 9 (12) | kom | 4
37 |  | Partija 37 - EKG elektrode
| 1 | EKG elektrode za bebe | kom | 100
| 2 | EKG elektrode | kom | 20000
38 |  | Partija 38 - Trake za hemijsku kontrolu sterilizacije
| 1 | Indikator nalepnica- traka za kontrolu suve steril. 1x1000kom | kom | 45000
| 2 | Indikator traka za kontrolu parne sterilizacije 1x250kom, tip 1 - tip 4 | kom | 6000
| 3 | Autoklav traka sa indik. Za kontr.parne steriliz. od 18mm x 50m do 18mm x 55m | kom | 100
| 4 | Test za proveru vakuma i prodornost pare u autoklavu | kom | 300
39 |  | Partija 39 - Alkohol
| 1 | Etanol 70% a 1l | lit | 1200
40 |  | Partija 40 - Trake za određivanje nivoa šećera u krvi za aparat "Accu chek performa"
| 1 | Trake za odredjivanje šečera u krvi ACCU-CHEK | kom | 2000
41 |  | Partija 41 - Trake za određivanje nivoa šećera u krvi za aparat "Bayer"
| 1 | Trake za odredjivanje nivoa šećera u krvi za aparat BAYER | kom | 2000
42 |  | Partija 42 - Trake za određivanje nivoa šećera u krvi za aparat "ELEMENT"
| 1 | Trake za odredjivanje nivoa šećera u krvi za aparat ,,ELEMENT" | kom | 2000
43 |  | Partija 43 - Trake za dokazivanje droga i alkohola u urinu
| 1 | Multi 5 test Abugnost ili odgovarajuće | kom | 200
| 2 | Multi 10 test Abugnost ili odgovarajuće | kom | 100
| 3 | Multi 3 test Abugnost ili odgovarajuće | kom | 100
44 |  | Partija 44 - Elastična tubularna ortoza
| 1 | Elastična graduisana tubularna ortoza otvorenih prstiju sa pozicionerom, bez podčarape za lečenje ulcus cruris-a venskog porekla, pritiska 39- 40mm Hg- ( u pakovanju su 2 čarape veličine S, M,L,XL,XXL) | kom | 150
| 2 | Antiembolijske čarape II(po francuskoj klasifikaciji)pritiska 15-20mm Hg, bele boje, otvorenih prstiju, do prepona sa silikonskom trakom na vrhu, u četiri veličine ( T1,T2, T3, T4)i dve dužine ( normalne i duge) , u jednom pakovanju su 2 čarape perive 100 puta na temparaturi do 40*C | kom | 50
45 |  | Partija 45- Natron kreč za apsorbciju ugljen dioksida
| 1 | Natron kreč za apsorpciju ugljen dioksida - maksimalno a 5l | lit | 60
46 |  | Partija 46 - Potrošni materijal za anesteziju
| 1 | Sterilni antibakterijski i antivirusni filter sa efikasnošću filtracije bakterija 99,9999% i virusa 99,999% uz dokaz nezavisne laboratorije sa konektorom za kapnografiju, sa ovlaživačem sa mrtvim prostorom max 55 ml | kom | 400
| 2 | Linija za praćenje gasova (kapnometrija) dužine 2 m | kom | 50
| 3 | Anesteziološka maska vel.2 | kom | 10
| 4 | Anesteziološka maska vel.3,4,5 | kom | 30
47 |  | Partija 47-Potrošni materijal za anesteziju za aparat proizvođača "Drager", tip aparata "Fabius C"
| 1 | Čašice za vlagu za anesteziju | kom | 20
| 2 | Crevo silikonsko za aspiraciju | kom | 30
| 3 | Usisna cevčica za aspirator | kom | 15
| 4 | Silikonsko crevo za sukciju | kom | 30
| 5 | Jednikratan respiracioni sistem sa crevima 1.5m | kom | 150
48 |  | Partija 48 -Materijal za kolostomu
| 1 | Kesa za kolostomu sa mehanizmom za zaključavanje Φ 40,50,60 , kutija 30 kom. | kom | 270
| 2 | Kesa za ileostomu sa mehanizmom za zaključavanje Φ 40,50,60, kutija 30 kom. | kom | 180
| 3 | Disk za stomu, Φ 40,50,60, kutija 5 kom | kom | 140
| 4 | Postoperativna kesa, Φ10-100, transparentna, sa prozorom, ispusnim ventilom i samolepljivom klemom, kutija 6 kom | kom | 240
| 5 | Pasta za popunjavanje neravnina oko stome 60g/1 kom | kom | 5
| 6 | Pasta za popunjavanje većih neravnina oko stome, strip/1 kom | kom | 5
| 7 | Krema za negu iritirane i kože sa ranama oko stome 60g/1 kom | kom | 5
49 |  | Partija 49 - Kese i diskovi za stomu
| 1 | Kese za kolostomu sa filterom 38mm,45 mm, 57 mm, 70 mm | kom | 700
| 2 | Fleksibilni disk za stomu 38mm,45 mm, 57 mm, 70 mm | kom | 60
| 3 | Modelirajuci disk za stomu 45 mm, 57 mm, 70 mm | kom | 60
| 4 | Pasta za bolje lepljenje diska a 60 g | kom | 10
50 |  | Partija 50 - Obloge
| 1 | Alginatna obloga sa medicinskim medom 5x5cm | kom | 50
| 2 | Alginatna obloga sa medicinskim medom 10x10cm | kom | 50
| 3 | Medicinski med 20gr | kom | 50
| 4 | Kontaktna mrežica sa medicinskim medom 5x5cm | kom | 50
| 5 | Kontaktna mrezica sa medicinskim medom 10x10cm | kom | 50
51 |  | Partija 51 - Sterilna krpica impregnirana losionom
| 1 | Sterilna pamučna kompresa bez parabena, parfema deterdženata i konzervanasa,za jednokratnu primenu kod alergije očnih kapaka ( blefaritis, porenećaj Meibomovih žlezda, čmičak ilii halacion), pre i postoperativno i tokom lečenja blokiranog suznog kanala, u pakovanju od 20 komada svaki komad u zasebnoj kesici. | kut | 40
52 |  | Partija 52 - Resorptivni hemostatik oksidisana celuloza i želatinski sunđer
| 1 | Oksidisana regenerisana celuloza 10x20/12 ili odgovarajuće | kut | 8
| 2 | Resorptivni želatinski sunđer -7x5x1 ili 8x5x1/20 | kut | 7
53 |  | Partija 53 - Potrošni materijal za zagrevanje krvi i fluida za aparat "3M Ranger"
| 1 | Kaseta za jednokratnu upotrebu sa standardnim protokom - zapremina prvog punjenja 39 ml. Protok od 0 - 9,000 ml/hr. Sadrži zamku za vazduh i ulaz za IV injekcije. Dužina linije ka pacijentu 76cm. Bezbedan rad pod pritiskom do 300 mmHg. Proizvod ne sadrži lateks. pakovanje 10 komada | kom | 40
| 2 | Kaseta za jednokratnu upotrebu sa visokim protokom - zapremina prvog punjenja 89 ml. Protok od 0 - 30,000 ml/hr. Sadrži zamku za vazduh koja aktivno izbacuje do 3,000 ml vazduha u minutu. Dužina linije ka pacijentu 122cm. Bezbedan rad pod pritiskom do 300 mmHg. Proizvod ne sadrži lateks. Pakovanje 10 komada | kom | 10
54 |  | Partija 54 - Potrošni materijal za ultrazvučni nož za aparat "Eticon Endo Surgery"
| 1 | Makaze za ultrazvučni nož, zakrivljene makaze za endoskopsku hirurgiju sa ručnom aktivacijom 36cm/5mm, pištolj drška (za jednokratnu upotrebu) | kom | 1
| 2 | Ručica sa sivim kablom za priključivanje instrumenata na generator (za višekratnu upotrebu) | kom | 1
55 |  | Partija 55 - Instrumenti za jednokratnu upotrebu za forceps trijadu
| 1 | Instrument za fuziju krvnih sudova, uključujući 7 mm promera,dužine 18cm. zakrivljena čeljust,elektroda minimum 35mm ručna aktivacija, sečenje izmedju dva ciklusa, jednokratan | kom | 2
| 2 | Instrument , za ligiranje krvnih sudova, do i uključujući 7 mm prečnika 5mm, laparoskopski instrument dužine šafta 37cm,zakrivkjene čeljusti dužine 20mm sterilan, sa nožem nezavisne aktivacije za sečenje min 18mm, rotacijka više od 340 stepeni , za jednokratnu upotrebu | kom | 1
| 3 | Instrument , za ligiranje krvnih sudova, do i uključujući 7 mm prečnika 5mm, instrument za otvorenu, dužine šafta od 20cm do 23cm, zakrivkjene čeljusti dužine 20mm sterilan, sa nožem nezavisne aktivacije za sečenje min 18mm, rotacija više od 340 stepeni , za jednokratnu upotrebu | kom | 1
| 4 | Instrument za fuziju tkiva, za specijalno bipolarno ligiranje ,oblika makaza sa zakrivljenim čeljustima,obloženim nano česticama protiv prianjanja tkiva , sa mehanizmom za sečenje, dužine 21cm sa mogućnošću ručne i nožne aktivacije | kom | 1
56 |  | Partija 56 - Potrošni materijal za V.A.C pumpu
| 1 | Kanister za jednokratnu upotrebu, sterilan,a 500ml, sa petokrilnim crevom | kom | 20
| 2 | Set za lečenje rana negativnim pritiskom - mala rana - sadrži: sunđer 10x7,5 cm, 1x samolepljiva folija 32x25cm, 1x petokanalno crevo za povezivanje rana sa kanisterom | kom | 20
| 3 | Set za lečenje rana negativnim pritiskom - srednja rana - sadrži: sunđer 18x12,5 cm, 2x samolepljiva folija 32x25cm, 1x petokanalno crevo za povezivanje rana sa kanisterom | kom | 10
| 4 | Set za lečenje rana negativnim pritiskom - velika rana - sadrži: sunđer 25,6 x15 cm, 2x samolepljiva folija 32x25cm, 1x petokanalno crevo za povezivanje rana sa kanisterom | kom | 20
| 5 | Y Konektor koji povezuje dve rane | kom | 10
57 |  | Partija 57 - Potrošni materijal za plazma sterilizator "Sterrad"
| 1 | Sterrad NX kasete | pak | 5
| 2 | Folija 200 mm x 70 m | pak | 2
| 3 | Folija 350 mm x 70 m | pak | 1
| 4 | Biološki indikator | pak | 3
| 5 | Folija 100 x 70 m | pak | 2
| 6 | Folija 420 x 70 m | pak | 1
58 |  | Partija 58- Hirurški setovi za jednokratnu upotrebu
| 1 | Sterilni set za laparoskopiju, opis i tehničke karakteristike: na pakovanju su slike komponenti; Prekrivke za sto za instrumente 80x145 cm - 1 komad; Peškir za ruke 30 х 40cm - 2 komada; Prekrivke za sto 150x190 cm- 1 komad; Laparoskopska prekrivka sa piktogramom, sa abdominalnim otvorom 28 х 32 cm, sa ojačanjem oko otvora, sa integrisanim držačima za creva, sa prekrivkama za ruke, ukupnih dimenzija 260/200 х 335cm - 1 komad; Ojačani delovi kompresa u zoni incizije minimum kapacitet upijanja tečnosti 405 ml/m², brzinu upijanja (run off) minimum 46%; | kom | 120
| 2 | Set za carski rez, sadrži: prekivka za sto 150x190 cm; komprese od celuloze 20x30 cm, 2 komada; prekrivka za instrumentarski sto 80x145 cm; Prekrivka za prihvat bebe koja upija tečnost, netkani materijal, 90x90 cm; Prekrivka za carski rez 230/200x312 cm, sa abdominalnim otvorom 27x33 cm, integrisanom incizionom folijom preko cele površine otvora, sa integrisanom kesom za prikupljanje tečnosti sa odvodom, sa prekrivkama za ruke; | kom | 80
| 3 | Sterilni set univerzalni za opštu hirurgiju, opis i tehničke karakteristike seta: na pakovanju su slike komponenti; Prekrivka za sto za instrumente 80 х145cm - 1 komad; Peškir za ruke 20 х 30cm - 2 komada; Prekrivka za sto 150 х 190cm - 1 komad; Samolepljiva traka 9 х 25 cm - 1 komad; Dvoslojna prekrivka sa jednom, dužom,samolepljivom ivicom dimenzija 75 х 90 - 2 komada; Prekrivka sa piktogramom, jednom samolepljivom ivicom (80 cm)na kraćoj strani, ukupnih dimenzija 175x170 cm - 1 komad; Prekrivka sa piktogramom, jednom samolepljiviom ivicom (80 cm) na dužoj strani ukupnih dimenzija 140x240 cm - 1 komad | kom | 120
| 4 | Sterilni set univerzalni za opštu hirurgiju sa ojačanjem, opis i tehničke karakteristike seta: Prekrivka za sto za instrumente 80 х145cm - 1 komad; Peškir za ruke 30 х 40cm - 4 komada; Prekrivka za sto 150 х 190 cm - 1 komad; Lepljiva traka 9 х 50 cm - 1 komad; Dvoslojna prekrivka sa ojačanjem i samolepljivom ivicom (90cm) 75 х 90 - 2 komada; Prekrivka sa ojačanjem i samolepljivom ivicom (80cm) 175 х 180cm; Prekrivka sa ojačanjem i samolepljivom ivicom (70cm+2 х 15cm) i integrisanim držačima za creva, 150 х 250cm - 1 кomad; Ojačani delovi kompresa u zoni incizije minimum kapacitet upijanja tečnosti 405 ml/m², brzinu upijanja (run off) minimum 46%; | kom | 60
| 5 | Sterilni set za protezu kolena: Na pakovanju - slika komponenti; Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm - 1 komad; Prekrivka za sto 150x190cm - 1 komad; Peskir za ruke 30x40cm - 2 komada; Dvoslojna prekrivka 150x180cm - 1 komad; Navlaka za nogu 33x55cm - 1 komad; Samolepljiva traka 10x50 - 1 komad; Dvoslojna prekrivka sa ojacanjem, sa piktogramom, sa elasticnim otvorom precnika 7cm, sa drzacima za kablove/creva, ukupne dimeznije 225x320cm - 1 komad; Ojacani delovi kompresa u zoni incizije minimum kapacitet upijanja tecnosti 405ml/m², brzinu upijanja (run off) minimum 46%; | kom | 120
| 6 | Sterilni set univerzalni za urologiju, opis i tehničke karakteristike seta: na pakovanju su slike komponenti; Prekrivka za sto za instrumente 120 х140cm - 1 komad; - 2 komada Navlake za noge 70 х 120cm - ; Dvoslojna prekrivka sa jednom, dužom,samolepljivom ivicom dimenzija 90 x175 sa otvorom za genitalije 15x10- 1 komad; | kom | 100
| 7 | Sterilni set za kuk: Na pakovanju - slika komponenti; Prekrivka za sto za instrumente 80x145cm - 1 komad; Peskir za ruke 30x40cm - 4 komada; Prekrivka za sto 150x190cm - 1 komad; Lepjiva traka 9x50cm - 1 komad; Dvoslojna prekrivka sa ojacanjem i samolepljivom ivicom 75x90 - 1 komada; Dvoslojna prekrivka 150x180cm - 1 komad; Navlaka za nogu 33x110cm - 1 komad; Samolepljiva traka 10x50 - 2 komada; Dvoslojna prekrivka sa piktogramom za anesteziju sa samolepljivom ivicom, ojacanjem, sa integrisanim otvorima za creva, sa izrazom (45x65cm) 225x270cm - 1 komad; Dvoslojna prekrivka sa piktogramom, sa "U" izrazom (10x100cm) ojacanjem i samolepljivom ivicom 280x225cm - 1 komad; Ojacani delovi kompresa u zoni incizije minimum kapacitet upijanja tecnosti 405ml/m² , brzina upijanja (run off) minimum 46%; | kom | 100
59 |  | Partija 59 - Potrošni materijal za laparoskopiju
| 1 | Gumice za troakar od 5,mm | kom | 40
| 2 | Gumice za troakar od 10mm | kom | 40
| 3 | Membrana za vakum pumpu | kom | 40
| 4 | Omca za sivenje u laparoskopiji od resorptivnog materijala | kom | 10
| 5 | Navlake za kameru 13x242cm | kom | 800
60 |  | Partija 60 - Obloge za tretman inficiranih rana
| 1 | Neadhezivna hidrofiber penasta podloga 10x 10 cm | kom | 20
| 2 | Adhezivna hidrofiber penasta podloga 12.5x12.5 | kom | 20
| 3 | Adhezivna hidrofiber penasta podloga 25x30 | kom | 10
| 4 | Hydrokoloidna eksta tanka obloga 10x10 cm | kom | 50
| 5 | Hydrofiber obloga sa ojacavajucim vlaknima impregnirana sa 1.2 % jonskog srebra,di natrijum soli etilendiamintetrasircetne kis. I benzetonijum hloridom 2x45 cm | kom | 1
| 6 | Hydrofiber obloga sa ojacavajucim vlaknima impregnirana sa 1.2 % jonskog srebra,di natrijum soli etilendiamintetrasircetne kis. I benzetonijum hloridom 10x10 cm | kom | 1
| 7 | Hydrofiber obloga sa ojacavajucim vlaknima impregnirana sa 1.2 % jonskog srebra,di natrijum soli etilendiamintetrasircetne kis. I benzetonijum hloridom 15x15 cm | kom | 1
61 |  | Partija 61 - Identifikacione narukvice
| 1 | Identifikaciona narukvica za majku i bebu ( od elastične plastike sa utisnutim brojem 1 -1600 ) | kompl.za majku I bebu | 1600
| 2 | Identifikaciona PVC narukvica za pacijente, sa mogucnošću numeracije prema zahtevu naručioca | kom | 2000
62 |  | Partija 62 - Mantili za instrumentarke bez ojačanja
| 1 | OP mantil, sa omotom, sa sterilnim leđnim područjem, materijal SMMS, 35 gr/m2, 100% polipropilen; 4-slojni (Spunbond-Meltblown-Meltblown-Spunbond). Ispunjava EN normu 13795. Duzina rukava bez manžete 64 cm, duzina manžetne 8 cm, širina poprsja mantila 66 cm, širina mantila 141 cm, duzine mantila min. 130 cm, sterilan - velicina L. | kom | 300
63 |  | Partija 63 - Epikutani test flaster
| 1 | Epikutani test flaster (Curatest ili odgovarajuće) | pak | 4
64 |  | Partija 64 - Navlaka kompresiona za nogu
| 1 | Navlaka kompresiona za nogu, graduisana-natkolena, par, srednja, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD 700 | par | 20
| 2 | Navlaka kompresiona za nogu, graduisana-natkolena, par, velika, kompatibilna sa aparatom Kendal SCD 700 | par | 20
65 |  | Partija 65-Elastomerne pumpe
| 1 | Pumpa namenjena za kontinuiranu i/ili periodičnu infuziju tečnosti pri opštoj upotrebi infuzije, uključujući isporuku antibiotika, hemioterapije i kontrolu bola. Metode administracije uključuju: intravensku, intraarterijsku, potkožnu, intramuskularnu i epiduralnu. Pumpa mora da radi nezavisno od glavnog izvora napajanja ili baterije, što omogućava ambulantno lečenje pacijenata. Nominalna zapremina pumpe je 100 ml i 60ml, nominalni protok 2ml/h i 2,5ml/h predviđeno vreme terapije do 60 sati. Korišćenje na ambijentalnom pritisku između 86 kPa i 106 kPa. | kom | 20
| 2 | Pumpa namenjena za kontinuiranu i/ili periodičnu infuziju tečnosti pri opštoj upotrebi infuzije, uključujući isporuku antibiotika, hemioterapije i kontrolu bola. Metode administracije uključuju: intravensku, intraarterijsku, potkožnu, intramuskularnu i epiduralnu. Pumpa mora da radi nezavisno od glavnog izvora napajanja ili baterije, što omogućava ambulantno lečenje pacijenata. Nominalna zapremina pumpe je 400 ml, nominalni protok 5 ml/hi 10ml/h predviđeno vreme terapije do 100 sati. Korišćenje na ambijentalnom pritisku između 86 kPa i 106 kPa. | kom | 30
66 |  | Partija 66- Intraoperativna pokrivka
| 1 | Intraoperativna grejna povrsina sa reflektujucim slojem, koja se postavlja ispod pacijenta, za celo telo, kompatibilna sa aparatom Mistral Air | kom | 20
| 2 | Intraoperativna grejna povrsina koja se postavlja ispod pacijenta - gornja povrsina tela, kompatibilna sa aparatom Mistral Air | kom | 20
67 |  | Partija 67 - Hirurške kape i kaljače
| 1 | Hirurške kape od flisa | kom | 40000
| 2 | PVC kaljače od flisa | kom | 60000
68 |  | Partija 68- Potrosni materijal za laparoskopske operacije kolona
| 1 | Kesica za uzorke, minimalnog kapaciteta 300 ml, dimenzije kesice 120x170 mm, promera 10mm, jednokratna | kom | 4
| 2 | Kesica za uzorke, minimalnog kapaciteta 300 ml, dimenzije kesice 120x170 mm, promera 10mm, sa automatskim otvaranjem i vezivanjem, jednokratna | kom | 4
| 3 | Antifog sredstvo protiv magljenja kamera u laparoskopskiji, u pakovanju bocica kapaciteta 5ml I sundjer za aplikaciju | kom | 4
| 4 | Troakar/port sa zakrivljenim nozem i atraumatskim vrhom, sa automatskom zastitom povlacenja noza, sa providnom rebrastom kanilom radi bolje fiksacije, promera 5mm, duzine kanile 78mm. | kom | 4
| 5 | Troakar/port sa nozem i atraumatskim vrhom, sa automatskom zastitom povlacenja noza, sa providnom rebrastom kanilom radi bolje fiksacije, sa valvulom za koriscenje instrumenata 5-11mm, promera 11mm, duzine kanile 108mm. | kom | 4
| 6 | Troakar/port sa nozem i atraumatskim vrhom, sa automatskom zastitom povlacenja noza, sa providnom rebrastom kanilom radi bolje fiksacije, sa valvulom za koriscenje instrumenata 5-12mm, promera 12mm, duzine kanile 108mm. | kom | 4
| 7 | Sterilno sredstvo za zaštitu operativnog polja i mesta ekstrakcije, veličine od 3cm-6cm sa mogućnošću korišćenja sa prstenom koji formira kružni oblik retraktora. | kom | 4
| 8 | Elastični transparentni poklopac za sredstvo za zaštitu operativnog polja, veličine 3cm-6cm, za održavanje pneumoperitoneuma i mogućnost rada operacija sa incizijom, mogućnost za rad sa više troakara, sterilno | kom | 4
M.P.
Potpis ovlašćenog lica