**27.05.2020. године**

**(1)**

На основу члана 63. Став 3. Закона о јавним набавкама («Сл.Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15) а на захтев заинтересованог лица, у oтвореном поступку јавне набавке санитетског и медицинског потрошног материјала за потребе Опште болнице Лесковац, ЈН 09/20-О, достављамо и објављујемо

ОДГОВОР

На постављенo питањe:

1. Molim Vas da nam odgovorite na pitanje vezano  za Partiju 55, Stavka 3.

- Instrument,za ligiranje krvnih sudova, do i uključujući 7 mm prečnika 5mm,  instrument za otvorenu, dužine šafta 20cm,zakrivkjene čeljusti dužine 20mm sterilan, sa nožem nezavisne aktivacije za sečenje min 18mm, rotacija više od 340 stepeni , za jednokratnu upotrebu,

        Da li bi prihvatili instrument duzine 23cm?

**Одговор је:**

1. Понуђач може понудити инструмент дужине 23 cm.

Kомисија за јавну набавку