**28.05.2020. године**

**(2)**

На основу члана 63. Став 3. Закона о јавним набавкама («Сл.Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15) а на захтев заинтересованог лица, у oтвореном поступку јавне набавке санитетског и медицинског потрошног материјала за потребе Опште болнице Лесковац, ЈН 09/20-О, достављамо и објављујемо

ОДГОВОР

На постављена питања:

Molimo Vas za pojašnjenje u vezi javne nabavke broj 12/20, partija 38 – Trake za hemijsku kontrolu sterilizacije:

1. Stavka 2 – Indikator traka za kontrolu parne sterilizacije 1x250kom: Da li je prihvatljivo ponuditi indikator traku za kontrolu parne sterilizacije 1x250kom tip 4?
2. Stavka 3 – Autoklav traka sa indikatorom za kontrolu parne sterilizacije 18mm x 55m: Da li je prihvatljivo ponuditi autoklav traku sa indikatorom za kontrolu parne sterilizacije 18mm x 50m?
3. Stavka 4 – Test za proveru vakuuma i prodornost pare u autoklavu: Da li je prihvatljivo ponuditi Bowie-Dick gotov (pripremljen) test?

Одговор је:

1. Понуђач може понудити индикатор траку за контролу парне стерилиѕације 1x250 ком, тип 4.

2. Понуђач може понудити аутоклав траку са индикатором за контролу парне стерилизације 18mm x 50m.

3. За ставку 4, наручилац не може да измени техничку спецификацију, али ће прихватити понуду понуђача уколико одговара техничкој спецификацији.

Kомисија за јавну набавку