Opšta bolnica Leskovac

Svetozara Markovića 110

Na osnovu člana 63. stav 3. Zakona o javnim nabavkama ("Službeni glasnik RS" broj 124/12, 14/15 i 68/2015), na zahtev za pojašnjenje konkursne dokumentacije od strane zainteresovanog lica u postupku javne nabavke usluge servisiranja medicinskih aparata i opreme 13/20-O, daj se

POJAŠNJENJE KONKURSNE DOKUMENTACIJE

PITANJE:

U partiji br. 8 stoji servis defibrilatora i u istoj stavci ste naveli defibrilatore različitih proizvođača. Molimo Vas da uradite razdvajanje partije 8 i da razdvojite defibrilatore po proizvođačima. Naime, pošto navedeni aparati nisu istorodni, za njihov servis je potrebno obezbediti adekvatan servis i obezbediti ovlašćenog servisera koji će stručno obaviti servis defibrilatora. Pored stručnosti potrebna je i adekvatna oprema koja sa sigurnošću može da obezbedi kvalitetno obavljen posao, a ovo može da pruži samo ovlašćeni servis i serviser sa sertifikatom proizvođača.                                                                                                                                                                  Na osnovu gore navedenog, povređena su osnovna načela Zakona o javnim nabavkama: načelo obezbeđivanja konkurencije (član 10.ZJN) i načelo jednakosti ponuđača (član 12.ZJN) Favorizovanjem servisa koji nije ovlašćen i nije sertifikovan za određeni tip defibrilatora isključujete mogućnost adekvatnog i stručnog obavljanja servisa.                                                       Molimo Vas da se rukovodite prema gore navedenim članovima zakona i u skladu sa članom 63. Stav 3 Zakona o javnim nabavkama Republike Srbije (Sl.glasnik 124/12) odgovorite na postavijena pitanja.

ODGOVOR:

- Naručilac smatra da su aparati navedeni u Partiji 8 srodni tj. tehnički/tehnološki kompatibilni tako da neće uvažiti sugestiju zainteresovanog lica i neće izmeniti konkursnu dokumentaciju.

U Leskovcu, 24.06.2020.godine

KOMSIJA ZA JAVNE NABAVKE