## Obrazac strukture cene
OPŠTA BOLNICA LESKOVAC
JN 16/20-M -Gasni analizator
Datum i broj PONUDE: | [6 empty] | 11. Obrazac struktura cene
Poslovno ime pronuđača: | [6 empty] | Матični broј:
Аdresa: | [6 empty] | Rеgistarski broj za PDV:
SEDISTE: | [6 empty] | Šifra delatnosti:
Теlefon/Fax: | [6 empty] | PIB:
Еlektronska posta: | [6 empty] | Теkuci-racun:
Lice zaduženo za potpisivanje ugovora: | [6 empty] | Vrsta pravnog lica (malo, srednje, veliko):
Osoba za kontakt i funkcija: | [6 empty] | Nоsilac plat.prometa:
| Red. Broj | NAZIV | Komercijalni (fakturni) naziv proizvoda | Јеd. меrе | Količ. | Cena po jedinici mere bez PDV/a |  | Vrednost |  |  | Garantni rok,u mesecima | Rokovi (u danima)
[8 empty] | Bez PDV-a | Stopa PDV/a u % | Sa PDV-om |  | Isporuke | Važnost ponude
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7=kol. (5 x 6) | 8 | 9=kol.(7 x % ) | 10 | 11 | 12
| 1 | Tehničke karakteristike gasnog analizatora: 1. Da je potpuno automatski analizator za analizu sledećih parametara: pH, pCO2, pO2, Hct, K, Na, Ca++, glukoza i laktat 2.Da je princip rada aparata zasnovan na jednoj kompaktnoj kaseti (kertridž sistem) koja sadrži sav potrošni materijal neophodan za rad aparata (elektrode, kalibracione gasove, reagense, kontrolni materijal, igla za aspiraciju uzorka, otpadni kontejner). Da aparat ne zahteva dodatne elektrode i tečnost van kertridža. 3. Mogućnost izbora parametara koji se žele raditi na analizatoru, u zavisnosti od potreba korisnika. 4. Mogućnost rada sa ketridžom kapaciteta 150 analiza 5. Vrsta uzorka: kapilarna, arterijska i venska krv. Uzorci se mogu analizirati iz šprica i iz kapilare. 6.Da poseduje mogućnost korekcije gasnih analiza u odnosu na promene atmosferskog pritiska, pH vrednost uzorka, telsne temperature i ventilacije pacijenta. 7.Automatska kalibracija parametara u jednoj ili dve tačke po sopstvenom vremenskom protokolu, što omogućuje da aparat u svakom trenutku bude spreman za rad. 8. Automatska, aktivna (real-time) i kontinuirana kontrola kvaliteta (ne zahteva prisustvo operatera), koja obuhvata kontinuirano praćenje analitičkog procesa (automatski pušta kontrole i kontinuirano prati proces rada), detekcija problema i mogućih grešaka u sistemu (prisustvo koaguluma, interferencije i sl.), automatsko otklanjanje istog i dokumentovanje aktivnosti koje je sistem sproveo u cilju otklanjanja problema. 9. Rad sa kontrolnim materijalom ne utiče na broj analiza koji se može uraditi sa kertridžom. 10. Prepoznavanje nedovoljne količine uzoraka, prisustva koaguluma i supstanci koje utiču na kvalitet rezultata 11.Da aparat ne zahteva održavanje 12. Direktno povezivanje na laboratorijski informacioni sistem 13. Zamena kertridža bez naknade, ako postoji sistemska greška kertidža |  | ком | 1
Ukupna vrednost
Potpis ovlašćenog lica
M.P.

## Tehnicka specifikacija
ОPŠTA BOLNICA LESKOVAC
12. ТЕHNIČKA SPECIFIKACIJA ( vrsta, količina, opis i kvalitet dobara) gasni analizator, JN 16/20-M
Red,broj | NAZIV | Jed. mere | Količina | Broj rešenja ALIMS-a | Proizvođač | Posebne napomene
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 2: Gasni analizator
| Tehničke karakteristike gasnog analizatora: 1. Da je potpuno automatski analizator za analizu sledećih parametara: pH, pCO2, pO2, Hct, K, Na, Ca++, glukoza i laktat 2.Da je princip rada aparata zasnovan na jednoj kompaktnoj kaseti (kertridž sistem) koja sadrži sav potrošni materijal neophodan za rad aparata (elektrode, kalibracione gasove, reagense, kontrolni materijal, igla za aspiraciju uzorka, otpadni kontejner). Da aparat ne zahteva dodatne elektrode i tečnost van kertridža. 3. Mogućnost izbora parametara koji se žele raditi na analizatoru, u zavisnosti od potreba korisnika. 4. Mogućnost rada sa ketridžom kapaciteta 150 analiza 5. Vrsta uzorka: kapilarna, arterijska i venska krv. Uzorci se mogu analizirati iz šprica i iz kapilare. 6.Da poseduje mogućnost korekcije gasnih analiza u odnosu na promene atmosferskog pritiska, pH vrednost uzorka, telsne temperature i ventilacije pacijenta. 7.Automatska kalibracija parametara u jednoj ili dve tačke po sopstvenom vremenskom protokolu, što omogućuje da aparat u svakom trenutku bude spreman za rad. 8. Automatska, aktivna (real-time) i kontinuirana kontrola kvaliteta (ne zahteva prisustvo operatera), koja obuhvata kontinuirano praćenje analitičkog procesa (automatski pušta kontrole i kontinuirano prati proces rada), detekcija problema i mogućih grešaka u sistemu (prisustvo koaguluma, interferencije i sl.), automatsko otklanjanje istog i dokumentovanje aktivnosti koje je sistem sproveo u cilju otklanjanja problema. 9. Rad sa kontrolnim materijalom ne utiče na broj analiza koji se može uraditi sa kertridžom. 10. Prepoznavanje nedovoljne količine uzoraka, prisustva koaguluma i supstanci koje utiču na kvalitet rezultata 11.Da aparat ne zahteva održavanje 12. Direktno povezivanje na laboratorijski informacioni sistem 13. Zamena kertridža bez naknade, ako postoji sistemska greška kertidža | kom | 1
Potpis ovlašćenog lica
M.P.