# 1.ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

1.1   Предмет јавне набавке брoj  25/20-O су добра -   хируршки шавни  материјал  – синтетски монофиламент полипропилен.

Назив и ознака CPV: 33141125-2 Материјал за хируршко шивење

Спецификација добара:

| Р.бр. | Опис | Јед.мере | Количина |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 37 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 0, duž. 75cm) | kom | 180 |
| 2 | 37mm, pola kruga, oštra trougla (deblj. 0, duž.75cm) | kom | 324 |
| 3 | 40mm, pola kruga, okrugla (deblj. 0, duž.100) u antimemorijskom pakovanju koje sprečava gužvanje i mršenje konca | kom | 36 |
| 4 | 40 mm pola kruga, okrugla (debljina 1, duž. 100) | kom | 348 |
| 5 | 65mm, pola kruga, okrugla (debljina 1, duž. 150cm) 2 x vinil tube 40mm | kom | 12 |
| 6 | 26 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 2/0, duž. 75cm) | kom | 360 |
| 7 | 26 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 2/0, duž. 75) 2 x vinil tube 40mm | kom | 360 |
| 8 | 26 mm, pola kruga, kožna (deblj. 2/0, duž. 75cm) | kom | 1080 |
| 9 | 70mm, prava igla, dupla okrugla(deblj. 2/0, duž.75cm) | kom | 36 |
| 10 | 26 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 3/0, duž. 75cm) | kom | 60 |
| 11 | 26 mm, pola kruga, okrugla (deblj. 3/0, duž. 75cm) 1 x vinil tube 40mm | kom | 48 |
| 12 | 26 mm, pola kruga, kožna (deblj. 3/0, duž. 75cm) | kom | 108 |
| 13 | 20 mm, pola kruga,dupla okrugla(deblj. 4/0, duž. 90cm) | kom | 108 |
| 14 | 20 mm, pola kruga, kožna (deblj. 4/0, duž. 75cm) | kom | 108 |
| 15 | 20 mm, pola kruga, dupla okrugla (deblj. 5/0, duž. 90cm) | kom | 108 |
| 16 | 19 mm, 3/8 kruga, kožna (deblj. 5/0, duž. 45cm) 2 x vinil tube 40mm | kom | 24 |
| 17 | 17 mm, pola kruga, dupla okrugla (deblj.6/0, duž. 90cm) | kom | 84 |

## 1.2 	Цена: Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, стим да ће се за оцену понуде узимати цена без пореза на додату вредност. Цена је фиксна и не може се мењати.

## Рок за испоруку добара: Рок за испоруку добара  не може бити дужи од 2 дана од дана пријема поруџбине. Место испоруке добарa је седиште Наручиоца:  ул. Светозара Марковића 110, Лесковац

## 1.4.      Услови плаћања: Рок плаћања не може бити дужи од 90 дана ( у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама)

## Плаћање се врши уплатом на рачун понуђча, у складу са Законом о роковима и новчаним трансакцијама за 2020. годину.  Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

## 1.5.     Важење понуде: Рок важења понуда не може бити краћи од  60 дана од дана отварања понуда

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење

рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

Достављање овог обрaсца је обавезно.

Напомена: Потписивањем овог обрасца привредни субјект је сагласан да ће поштовати захтеве у погледу пружања услуге која је предмет набавке.

Датум 			  		                       Овлашћено лице  привредног субјекта

___________________________			                       ____________________________________