Број: 6813

Датум: 11.09.2024.год.

На основу члана 27. став 1. тачка 1.  Закона о јавним набавкама и Одлуке одговорног лица наручиоца о покретању поступка набавке од 11.09.2024. године.

ОПШТА БОЛНИЦА ЛЕСКОВАЦ

16000 Лесковац, Светозара Марковића 110

oбјављује

П О З И В     З А     П О Д Н О Ш Е Њ Е     П О Н У Д Е

у поступку набавке добара

- Назив и седиште Наручиоца: Општа болница Лесковац, Светозара Марковића 110, Лесковац

- Врста Наручиоца: Здравствена установа

- Интернет адреса Наручиоца: www.bolnicaleskovac.org

- Врста поступка набавке: набавка на коју се не примењује закон о јавним набавкама

- Број  набавке: 35/24

- Предмет набавке:  Расхладна јединица са услугом уградње по спецификацији

- Процењена вредност набавке: 250.000,00 динара без ПДВ-а

- Начин преузимања конкурсне документације – спецификације, односно интернет адреса где је документација доступна: www.bolnicaleskovac.org

- Захтеви у погледу начина и услова плаћања

Рок плаћања не може бити дужи од 90 дана. Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу није дозвољено да тражи аванс.

- Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде нe може мењати понуду.

- Захтев у погледу начина, рока испоруке и услуге уградње

Испорука и уградња на адресу Опште болнице Лесковац, евентуални трошкови доставе укључени у укупну цену, рок испоруке и услуге уградње не дужи од 7 дана

- Критеријум за избор најповољније понуде: Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену предност међу понуђачима имаће онај са дужим роком плаћања. Уколико и рок плаћања буде исти, избор најповољније понуде ће се одредити жребањем - извлачењем цедуља са именима понуђача из кутије. Првоизвучена цедуља биће прворангирана, друго извучена другорангирана и тако редом. Жребању ће присуствовати и представници понуђача. Уколико се представници понуђача не одазову Позиву да присуствују жребању, исто ће се обавити у присуству још 2 запослена из Одсека за набавке ОБ Лесковац.

- Циљ спровођења поступка: Поступак се спроводи ради закључења наруџбенице/уговора.

- Начин подношења понуда и рок за подношење понуда: Понуда се пoдноси  на обрасцу понуде  који је садржан у Позиву за подношење понуда, скениран образац понуде послати  електронским путем на адресу: nabavna@gmail.com . Обавезно попунити све податке у обрасцу.

Понуде доставити најкасније до 17.09.2024 god  до 10 часова.

Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац примио исту до 17.09.2024 . године до 10:00 часова. Благовремена понуда је понуда примљена од стране Наручиоца у року одређеном у позиву за подношење понуде. Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуда сматраће се неблаговременом. Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања  понуда.

- Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда извршиће се у просторијама Одсека за набавке Опште болнице Лесковац истог дана, односно  17.09.2024. године у 10:30 часова

- Лице за контакт: Душан Динић, nabavna@gmail.com

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА РАСХЛАДНЕ ЈЕДИНИЦЕ

1.Агрегат

• Kомпесор :Embraco Nj9238GK (Q = 2.4 kW pri -10/45°C)

• Ресивер боца са роталоковима и сигурносним вентилом

• Течни вод (зауставни вентил,филтер и индикатор)

• Пресостати комбиновани и високог притиска

• Електрокомандне табле

• Оклопљено постоље са поклопцем (ПАК)

• Агрегатирање са пробом на притисак

2. Испаривач

| • Azak AEY 135-46 |  |
| --- | --- |
| Q=2.7kW pri ΔT=7K |  |
| • проток ваздуха: | 2524m3/h |
| • површина: | 10.1 m2 |
| • број вентилатора: | 1 kom |
| • пречник вентилатора: | 350 mm |
| • домет: | 20 m |
| • интерна запремина: | 1.1 dm3 |

3.  Контролер

За мерење и контролисање температуре Dixell XLR 170 са две температурне сонде, могућност спајања на мониторинг

Mонтажни материјал и монтажа

Moнтажни материјал:

• Квалитетне бакарне цеви

• Термопрекидна цевна изолација

• Фреон R404A

Moнтажа:

• Испорука опреме на објекат

• Постављање агегатске јединице на предвиђено место

• Повезивање цевних и елекро-инсталација у целину

• Проба система на притисак

• Пуњење система фреоном R404A

• Пуштање система у рад

Испорука фко објекат намонтирано.

Гаранција на опрему у складу са ЗЗП-ом (минимум 2 године)

За све информације око места испоруке и монтаже контактирати начелника Службе за техничке послове Горана Синадиновића на тел: 064/8245-109

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр   ______ од __________за  набавку расхладне јединице са услугом уградње по спецификацији за потребе капеле ОБ Лесковац

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификаcиони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон/Факс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |

| Ред. број | НАЗИВ | Јед. мере | Количина | ПОПУЊАВА П О Н У Ђ А Ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Укупна цена (без ПДВ-а) | Укупна цена (са ПДВ-ом) |
| 1. | Расхладна јединица са услугом уградње по спецификацији за потребе капеле ОБ Лесковац | ком | 1 |  |  |

| РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| РОК ИСПОРУКЕ И УГРАДЊЕ (НЕ ДУЖИ ОД 7 ДАНА) |  |  |  |  |
| ЕВЕНТУАЛНИ ТРОШКОВИ ИСПОРУКЕ И УГРАДЊЕ, укључени су у укупну цену ГАРАНТНИ РОК У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ЗЗП (минимум 2 године) |  |  |  |  |
| .Датум: | М.П. | Потпис понуђача |  |  |